ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| Nº de Ren | Nº de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
|  | 293 | 275 | 3 | Arrancadores 40 Watts Caja De 25 Unid c/u | CAJAS | 40 |
|  | 293 | 1803 | 66 | Cable Subterráneo Tipo SINTENAX 3 X 2,5 (FASE NEUTRO + TIERRA) METROS | M | 100 |
|  | 293 | 2285 | 81 | Cable Taller. 3 X 1.5 Mm METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 1000 |
|  | 293 | 2285 | 89 | Cable Taller. 3 X 2.5 Mm METROS (En rollos de 100 M C/U) | M | 1000 |
|  | 293 | 1137 | 262 | Cable Unipolar 2,5 Mm2 Celeste Tipo: IMSA O SIMILAR EN CALIDAD METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 2000 |
|  | 293 | 1137 | 262 | Cable Unipolar 2,5 Mm2 Marrón Tipo:IMSA O SIMILAR EN CALIDAD METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 2000 |
|  | 293 | 1137 | 262 | Cable Unipolar 2,5 Mm2 Negro Tipo: IMSA O SIMILAR EN CALIDAD METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 2000 |
|  | 293 | 1137 | 262 | Cable Unipolar 2,5 Mm2 Rojo Tipo: IMSA O SIMILAR EN CALIDAD METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 2000 |
|  | 293 | 1137 | 262 | Cable Unipolar 2,5 Mm2 V/A Tipo: IMSA O SIMILAR EN CALIDAD METROS (En Rollo De 100 M C/U) | M | 2000 |
|  | 293 | 360 | 164 | Enchufe Hembra 10 Amp Con Tierra Color Blanco Tipo Cambre | UN | 40 |
|  | 293 | 360 | 62 | Enchufe Macho 10 Amp Con Tierra Color Blanco Tipo Cambre | UN | 200 |
|  | 293 | 360 | 171 | Enchufe Macho 20 Amp Con Tierra Color Blanco Tipo Cambre | UN | 20 |
|  | 293 | 1455 | 43 | Módulo 1 Punto. 220 V. CA. 10A Tipo: "Cambre" Mod. Siglo XXI Cód: 6900 O SIMILAR EN CALIDAD | UN | 100 |
|  | 293 | 1455 | 51 | Módulo Toma Doble Con Tierra De 10 A. Blanco. Sistema Prefit. Tipo: "Cambre" Mod. Siglo XXI Cod 6994 O SIMILAR EN CALIDAD | UN | 50 |
|  | 296 | 2050 | 1 | Obturadores Para Depósitos Colgantes Ideal | UN | 140 |
|  | 293 | 1455 | 51 | Tapa Estándar Color Blanco Para Toma Doble Con Polo A Tierra. Tipo “Cambre” Mod Siglo XXI Línea De Lujo COD 4134 O Similar En Calidad | UN | 200 |
|  | 293 | 1455 | 52 | Tapa Estándar Color Blanco Para Toma Simple Con Polo A Tierra. Tipo: “Cambre” Mod Siglo XXI Línea De Lujo COD 4135 O Similar En Calidad | UN | 200 |
|  | 293 | 1454 | 36 | Bastidor De Policarbonato Para Tapa Estándar Con Tornillos De Acero Pavonado. Tipo: Siglo XXI Cod. 6950 O SIMILAR EN CALIDAD | UN | 500 |
|  | 293 | 339 | 2 | Curva De Hierro 3/4" Liviano | UN | 100 |
|  | 293 | 353 | 81 | Caño De Hierro 1" Liviano | UN | 50 |
|  | 293 | 353 | 81 | Caño De Hierro 3/4" Liviano | UN | 50 |
|  | 275 | 4196 | 37 | Disco De Corte Tipo " Tyrolit Secur Extra 115 X 1,6mm Dorado, Caja X 25 Unidades C/U" O Similar En Calidad | CAJA | 10 |
|  | 258 | 819 | 12 | Tarugo Para Mampostería Tipo "Taco Fisher SX 6 X 100 Unidades C/U" O Similar En Calidad | CAJA | 30 |
|  | 258 | 819 | 52 | Tarugo Para Mampostería Tipo "Taco Fisher SX 8 O Similar En Calidad PRESENTACION ENVASE X 500 C/U | CAJA | 30 |
|  | 258 | 819 | 54 | Tarugo Para Mampostería Tipo "Taco Fisher SX 10 X 50 Unidades C/U" O Similar En Calidad | CAJA | 20 |
|  | 258 | 723 | 123 | Precintos Plásticos Negro 250mm X 100 U C/U | UN | 20 |
|  | 258 | 723 | 123 | Precintos Plásticos Negro 200mm X 100 U C/U | UN | 30 |
|  | 258 | 723 | 123 | Precintos Plásticos Negro 400mm X 100 U C/U | UN | 10 |
|  | 279 | 643 | 107 | Tirafondo Hexagonal ¼ X 3 | UN | 500 |
|  | 293 | 554 | 260 | Tubos De Luz 40 W.Tipo: OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Luz Fría | UN | 600 |
|  | 293 | 554 | 257 | Tubos De Luz 40 W.Tipo: OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Luz Calida | UN | 200 |
|  | 293 | 1033 | 17 | Rollo Cinta Aisladora PVC Autoext 20m Ne Vinitape Japón | UN | 100 |
|  | 271 | 256 | 1 | Alambre De Fardo X Kg | KG | 15 |
|  | 293 | 280 | 161 | Caja Porta Bastidor Universal Color Blanco Marca ZOLODA Modelo TKN-BL | UN | 400 |
|  | 256 | 7104 | 418 | Aerosol Multiusos WD-40 432ml | UN | 30 |
|  | 279 | 644 | 2046 | Tornillos Tipo T1 Punta Aguja Cabeza De Trompeta Para DURLOCK | UN | 600 |
|  | 293 | 3430 | 37 | Lampara Bajo Consumo Triple T3 11w | UN | 40 |
|  | 279 | 2825 | 13 | Canilla Metal Esferica 1/2 Pulgada Manija Mariposa | UN | 30 |
|  | 279 | 2825 | 8 | Canilla Metal Esferica3/4 Pulgada Manija Mariposa | UN | 30 |
|  | 259 | 267 | 11 | Adhesivo De Contacto Tipo Poxiran X 450gr | UN | 5 |
|  | 255 | 07012 | 7 | Sellador Para Rosca Hidro3 H3 Caño Agua Pomo 125cc. | UN | 20 |
| 42 | 258 | 2729 | 91 | Caja PVC Estanca IP65 (115x115x81) Mm PR998/50 Rocker O Similar En Calidad | UN | 400 |
|  | 296 | 6037 | 6 | Cinta De Teflon De 19mm X 40 Mts Alta Densidad | UN | 20 |
|  | 272 | 1465 | 6 | Disco Diamantado 230mmdx " Aliafor Ls-C 4.5 Laser Concreto" O Similar En Calidad | UN | 6 |
|  | 272 | 1465 | 6 | Disco Diamantado Tipo " Aliafor Continuo Smy 115 Cerámicas Azulejos" O Similar En Calidad | UN | 6 |
|  | 275 | 1432 | 2 | Electrodo Tipo "Conarco 13a 2.00 Mm X Kg - Punta Azul Para Acero" O Similar En Calidad | KG | 10 |
|  | 275 | 1432 | 4 | Electrodo Tipo "Conarco 13a 2.50 Mm X Kg - Punta Azul Para Acero" O Similar En Calidad | KG | 10 |
|  | 296 | 5017 | 24 | Fuelle De Goma Corto Para Inodoro | UN | 40 |
|  | 296 | 5017 | 24 | Fuelle De Goma Largo Para Inodoro | UN | 40 |
|  | 279 | 1600 | 1 | Kg De Arandelas Planas Zincadas De 1/2 | KG | 5 |
|  | 279 | 1600 | 11 | Kg De Arandelas Planas Zincadas De 1/4 | KG | 5 |
|  | 279 | 645 | 320 | Tuerca Hexagonal De Acero 1/2 Zincadas | UN | 100 |
|  | 279 | 645 | 321 | Tuerca Hexagonal De Acero 1/4 Zincadas | UN | 100 |
|  | 279 | 645 | 322 | Tuerca Hexagonal De Acero 5/16 Zincadas | UN | 100 |
|  | 275 | 907 | 1 | Balde Plástico De Albañil Tipo “VOSS 2000” | UN | 10 |
|  | 299 | 3269 | 64 | Prensacable Plásticos Estancos 3/4 Tipo Conextube | UN | 400 |
|  | 271 | 333 | 211 | Clavos Punta Paris Espiralado 1 Pulgada 3 mm Largo | KG | 5 |
|  | 293 | 278 | 20 | Balastos Para Tubos Fluorescentes 40w | UN | 40 |
|  | 275 | 654 | 56 | Mecha De Widia De 6 Mm Marca BOSCH o similar | UN | 20 |
|  | 275 | 654 | 58 | Mecha De Widia De 8 Mm Marca BOSCH o similar | UN | 20 |
|  | 275 | 654 | 59 | Mecha De Widia De 10 Mm Marca BOSH o similar | UN | 20 |
|  | 275 | 654 | 56 | Mecha De Widia De 6 Mm Tipo SDS PLUS Marca BOSCH o similar | UN | 20 |
|  | 275 | 654 | 58 | Mecha De Widia De 8 Mm Tipo SDS PLUS Marca BOSCH o similar | UN | 20 |
|  | 275 | 654 | 59 | Mecha De Widia De 10 Mm Tipo SDS PLUS Marca BOSCH o similar | UN | 20 |