Expediente Nº 2581/19

Compra Directa Nº 16/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

| 1 | 433 | 08209 | 0007 | CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC). Alimentación en 24 Vdc. 14 ED a 24Vdc Sink/Source (4 entradas de alta velocidad). 10 SD a Transistor PNP (2 salidas de alta velocidad). 2 EA 0-10V incorporadas. Puerto Modbus Ethernet incorporado. Puerto Modbus RS232/485 incorporado. (TM221CE24T). Incluye la entrega de: ACCESORIO. PLACAS DIGITALES/ANALOGICAS. Módulo de 4 EA y 2 SA para TM221 (TM3AM6). Cant: 6 ACCESORIO. RELAY. Accesorio para relay (RSLZ2). Cant: 10 ACCESORIO. RELAY. Relay para PLC con base (RSLZVA1 + RSL1AB4BD). Cant: 60 ACCESORIO. FUENTES DE ALIMENTACION. 24 VDC 2A (ABL7RM24025). Cant: 5 | UN | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |