COMPRA DIRECTA Nº 19/16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Ren | Cant. | ARTICULO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Extintores para la Sede Medrano 951 |
| 1 | 20 | Polvo ABC x 5 Kg IRAM Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente, |
| 2 | 10 | Polvo ABC x 5 Kg IRAM Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente, |
| 3 | 2 | AC o K de ACETATO DE POTASIO x 5 L) Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente, |
|  |  | Extintores para la Sede Campus (Mozart 2300) |
| 4 | 10 | Polvo ABC x 5 Kg I Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente, |
| 5 | 5 | HALOCLEAN x 5 kg HCFC Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente |
|  |  | Extintores para la Sede Castro Barros 91 |
| 6 | 5 | HALOCLEAN x 5 kg HCFC Incluirá además Accesorios necesarios y Tarjeta/s GCBA y Gestión Administrativa, Auditoria y Sello IRAM Servicio según Reglamentación vigente, Marbete obligatorio según reglamentación vigente |

| Ren | Cant | ARTICULO | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 30 | CARTELES INDICADORES; MATERIAL POLI ESTIRENO ALTO IMPACTO - DIMENSIÓN 40 X 45CM X 0.8 MM RIESGO ELÉCTRICO |  |
| 8 | 100 | CARTELES INDICADORES; MATERIAL VINÍLICO ALTA RESISTENCIA – CALCOMANÍA PARA PEGAR 40X45MM MAS O MENOS – CHOQUE ELÉCTRICO |  |
| 9 | 750 | CARTELES INDICADORES; MATERIAL POLI ESTIRENO ALTO IMPACTO - DIMENSIÓN 14 X 41CM X 0.8 MM - FOTO LUMINISCENTE 140X410X08MM (CON PINTURA LUMINISCENTE) EN LA OSCURIDAD SE VEN COMO SI TUVIERAN LUZ SALIDA |  |
| .10 | 50 | CARTELES INDICADORES; MATERIAL PVC - DOBLE FAZ BATERÍA INTERCAMBIABLE TIPO GAMASONIC O ATOMLUX MOD 9905l (12 HORAS DE AUTONOMIA) SALIDA DE EMERGENCIA |  |
| 11 | 50 | USO PASILLOS - EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA - LÁMPARA LED POTENCIA 60W LUZ DE EMERGENCIA 2020 LED CON 60 LEDS, 12 HS DE AUTONOMÍA TIPO ATOMLUX EQUIPOS P/ILUMINACIONES |  |
| 12 | 1 | ALIMENTACIÓN 220V - DETECTOR POR IONIZACIÓN. CON 20 SIRENAS SISTEMA ALARMA CONTRAINCENDIOS SISTEMA ALARMAS DE INCENDIO CON INSTALACIÓN (BAJO NORMA) INCLUYENDO 1 Panel de incendio convencional 8 zonas 2 Batería 12V-2,3A para central de incendio convencional 20 Sirena con Strobo convencional 1 Avisador incendio Rotura vidrio convencional Cable incendio 2x1,35 neutro y pantalla aproximado 1000mts Para el renglón 12 se deberá visitar la sede previa coordinación con (Ing. Carlos Cerimedo) 15-62749504 |  |