ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

|  | 437 | 01367 | 6427 | Equipo acondicionador de aire tipo Split de pared Frío/Calor 4500 Kcal/h Eficiencia energética Grado A | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 437 | 01367 | 0320 | Equipos acondicionadores de aire tipo Split de pared Frío/Calor 3000 Kcal/h | UN | 2 |
|  | 437 | 06235 | 0088 | Equipos acondicionadores de aire tipo Split de pared Frío/Calor 5000 Kcal/h | UN | 3 |
|  | 437 | 06235 | 0054 | Equipos acondicionadores de aire tipo Split de pared Frío/Calor 6000 Kcal/h | UN | 3 |
|  | 437 | 01367 | 0447 | Equipos acondicionadores de aire tipo Split de pared Frío/Calor 9000 Kcal/h | UN | 2 |

LOS EQUIPOS DEBERAN SER  ENTREGADOS EN AV. MEDRANO 951 CABA. LOS MISMOS DEBERAN CUMPLIR CON:

* REFRIGERANTE TIPO ECOLÓGICO R-410 A, TANTO PARA LAS UNIDADES CONDENSADORAS COMO PARA LAS UNIDADES EVAPORADORAS.

* SISTEMA BIO FILTER

* SISTEMA GOLD FIN

* EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN CADA RENGLON OFERTADO SE DEBERA EXPRESAR:

*PERIODO DE GARANTÍA

*GARANTIA ESCRITA POST VENTA

*PROCEDENCIA

*FICHA TÉCNICA