ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

| UDB QUÍMICA |
| --- |
|  | 251 | 08938 | 0049 | TETRACLORURO DE CARBONO (P.A.) ACS | L | 10 |
|  | 295 | 02763 | 0051 | PROBETA GRADUADA AL MILILITRO DE BOROSILICATO BASE PLÁSTICA DE 100 ML, C/U CON TAPA PLÁSTICA. | UN | 25 |
|  | 251 | 08988 | 0632 | VIALES PARA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) DE RANGO ALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE DIGESTIÓN EN REACTOR (MÉTODO HACH 8000). ACEPTADO POR USEPA PARA REPORTAR ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES. RANGO: 20 - 1500 MG/L DE DQO. CAJA DE 150 VIALES. C/U APROBADO POR EPA | CAJA | 5 |
|  | 296 | 8904 | 0086 | Sonda de Oxígeno Disuelto, modelo 081010MD. Marca Thermo Orion. Origen USA - Confiable sonda DO para laboratorio o campo - Para aplicaciones en campo y laboratorio - Cuerpo epóxico resistente - Tiempo de respuesta: 90% del valor final en 10 seg; 95% del valor final en 16 seg; 99% del valor final en 60 seg - Flujo de muestra Mínimo: 20 cm/seg - Temperatura de la muestra: 0 a 50 °C o similar. | UN | 1 |
|  | 251 | 8932 | 0052 | Manganeso IV, óxido (p.a.) ACS 2 ENVASES X 500 ML | UN | 2 |
|  | 251 | 9004 | 0827 | Potasio, bromuro (p.a.) ACS ENVASE X 250 GRS | UN | 1 |
|  | 251 | 9004 | 1051 | Potasio, ioduro (p.a.) ACS ENVASE X 1 KG | UN | 1 |
|  | 279 | 4498 | 0003 | Granallas de Hierro (500 GRS) | UN | 1 |
|  | 279 | 4498 | 0003 | Granallas de Cinc chicas (500 GR) | UN | 1 |
|  | 251 | 8932 | 0033 | Magnesio en cinta ACS p.a. de 4 mm envase x 28g (Fisher o similar) | UN | 4 |
|  | 262 | 6537 | 0004 | Vidrio de Reloj 100 mm. diámetro | UN | 20 |
|  | 295 | 0468 | 0012 | Tubo de vidrio Borosilicato PIREX o similar - Diámetro Ext: 8 mm - Diámetro Int: 6 mm - largo: 150 mm | UN | 10 |
|  | 295 | 0289 | 0014 | Balón de destilación tipo Engler con Salida Lateral x 125 mL. Vidrio Borosilicato. | UN | 18 |
|  | 295 | 3024 | 0066 | Papel de Filtro Cualitativo de uso general diámetro 110 mm. Caja x 100 hojas | CAJA | 6 |
|  | 295 | 6529 | 0004 | Varillas para medición de pH marca Merck o similar x 100 unidades. Rango 0-14 | CAJA | 6 |
|  | 295 | 0468 | 0012 | Tubo de vidrio en “U” diámetro interior 16 mm, alto aproximado150 mm | UN | 15 |
|  | 295 | 2787 | 0014 | Refrigerantes Liebig (rectos) x 300 mm | UN | 12 |
|  | 295 | 2787 | 0022 | Refrigerantes Allihn (a bolas) x 300 mm | UN | 6 |
|  | 251 | 9046 | 0031 | Columna recta para Destilación Fraccionada, tipo Vigreaux con esmeriles. Diámetro externo: 32 mm. Altura útil: 300 mm Macho: 24/40 Hembra 24/4 | UN | 3 |
|  | 295 | 5576 | 0038 | Doble nuez fija de aluminio | UN | 20 |
|  | 295 | 5576 | 0082 | Doble nuez fija de bronce | UN | 10 |
|  | 295 | 5576 | 0038 | Abrazadera metálica con nuez | UN | 15 |
|  | 295 | 5576 | 0038 | Abrazadera metálica para Refrigerante (PARA TUBO DE 5 A 7 CM DE DIAM ) | UN | 15 |
|  | 295 | 2547 | 0002 | Telas metálicas de 15x15 cm | UN | 20 |
|  | 295 | 2547 | 0002 | Tela metálica de 18x18 cm | UN | 20 |
|  | 295 | 0288 | 0001 | Aros con nuez acero esmaltado 50 mm. Ø | UN | 15 |
|  | 295 | 0288 | 0002 | Aros con nuez acero esmaltado 70 mm. Ø | UN | 10 |
|  | 295 | 3491 | 0007 | Propipeta de Goma Universal | UN | 15 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA TEXTIL |
|  | 295 | 8937 | 291 | Solución calibración conductividad 2ms, 20ml | UN | 1 |
|  | 295 | 8937 | 291 | Solución calibración conductividad 20ms, 20ml | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0015 | Butanal, 1000ml | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0020 | Butanona, 1000ml | UN | 2 |
|  | 251 | 9007 | 0008 | Dodecanol, 1000ml | UN | 1 |
|  | 295 | 4087 | 0001 | Matraz Kitasato 250ml | UN | 2 |
|  | 295 | 2515 | 0003 | Vaso de precipitado, vidrio 250ml | UN | 2 |
|  | 251 | 9052 | 1773 | Metanol, 1000ml | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0051 | BUTANAL (C1H8O) X 500 ML | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0019 | HEXANONA X 100 ML C/U | UN | 5 |
|  | 251 | 9038 | 0344 | LUMINOL 500 GR C/U | UN | 2 |
|  | 251 | 9013 | 0012 | HEXANAL (C6 H 12 O) X 500 ML | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0012 | PENTANAL (C5H10 O) X 500 ML | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0012 | PENTANONA (C5 H 10 O) X 500 ML | UN | 1 |
|  | 251 | 8976 | 0057 | DODECANO (ALCOHOL LAURICO) X 1000 ML (C1 2 H2 6O) | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0051 | ACETALDEHIDO x 500 ml | UN | 1 |
|  | 251 | 9013 | 0051 | BUTANONA x 500 ml | UN | 1 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
|  | 296 | 9006 | 0025 | Sensor Ultrasónico. Immersion Transducer, 5 MHz, 0.25 in. element size, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate | UN | 2 |
|  | 251 | 09052 | 1456 | EUSOLEX OS 1 KG | K | 1 |
|  | 251 | 09009 | 0045 | EUSOLEX T-OLEO 1 KG | K | 1 |
|  | 251 | 09426 | 0034 | RONACARE TRIETHANOLAMINE 1 L | L | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA |
|  | 251 | 09004 | 0208 | CLORURO DE HIERRO (III) 250 G | UN | 1 |
|  | 251 | 09007 | 0103 | TERBUTANOL X 1 L C/U | L | 3 |
|  | 295 | 02591 | 0012 | Cajas placas de Petri descartables de 90 X 15 mm de diámetro (caja x 500) | CAJA | 4 |
|  | 251 | 09016 | 0257 | Agar para recuento de placa (PCA) (envase x 500 g) | UN | 3 |
|  | 251 | 09016 | 0589 | Agar Extracto de Levadura con Cloranfenicol (YGC) (envase x 500 g) | UN | 3 |
|  | 295 | 02578 | 0021 | Micropipeta de volumen variable 1-10 ml | UN | 1 |
|  | 295 | 02765 | 0117 | Erlenmeyer 500 ml tipo Pyrex o similar | UN | 20 |
|  | 295 | 02765 | 0091 | Erlenmeyer 250 ml tipo Pyrex o similar | UN | 20 |
|  | 295 | 02765 | 0070 | Erlenmeyer 150 ml tipo Pyrex o similar | UN | 20 |
|  | 295 | 03492 | 0015 | Tips azules 1 ml, con corona. Bolsa x1000 | UN | 6 |
|  | 295 | 03492 | 0134 | Tips amarillo 100 µl, con corona. Bolsa x1000 | UN | 5 |
|  | 295 | 04633 | 0027 | Microtubos 2 ml , base redonda , bolsa x 500 | UN | 4 |
|  | 251 | 09052 | 0322 | Reactivo de Folin Ciocalteau, por 100 ml | UN | 1 |
| UNIDAD DOCENTE BASICA QUÍMICA |
|  | 291 | 06951 | 0253 | Alcohol Isopropilico ENVASE X 5 L | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
|  | 296 | 07290 | 0017 | Paños tipo mol–struers o similar 2 paq. X 5 unid C/U | UN | 10 |
|  | 296 | 07290 | 0017 | Paños NAP – Stuers o similar 2 paq. X 5 unid. C/U | UN | 10 |
|  | 251 | 05678 | 0006 | Diamante policristalino de 6 micrones Struers o similar (solución x 10 gr ) | UN | 2 |
|  | 251 | 05678 | 0006 | Diamante policristalino de 3 micrones Struers similar ( solución x 10 gr ) | UN | 2 |
|  | 251 | 05678 | 0006 | Diamante policristalino de 1 micron Struers O similar (solución x 10 g r ) | UN | 2 |