ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO                                                     (Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL |
| --- |
|  | 293 | 03934 | 0549 | Encoder 800 pulsos/vuelta 24V | UN | 2 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
|  | 293 | 06040 | 0007 | Desoldador Eléctrico Chupador De Estaño Calefactor | UN | 2 |
|  | 293 | 04309 | 0008 | Cable de conexión de Fibra Óptica Marca Ocean Optics Especificaciones del producto Modelo: QP600-UV-VIS Jacket: PVDF zip tuve Conectores: Estándar hex-nut SMA Largo: 2 metros Tamaño del núcleo de la fibra: 400 o 600 µm LTBR 24 cm; srbr 12 cm https//oceanoptics.com/wp-content/uploads/ocean_optics_fibers_Probes.pdf | UN | 2 |
|  | 299 | 07865 | 0004 | Acelerómetro de dos ejes tipo: Posital Fraba ACS-080-2-SV10-HK2-CW Datos generales -Aplicación Control de la Posición de doble Eje y Nivelación -Rango de Medición ± 80° -Precisión 0,10° -Resolución 0,01° -Datos eléctricos -Tensión de Alimentación 10 – 30 VDC -Potencia Absorbida ≤ 0.7 W -Resistente a Inversiones de Polaridad Sí -Protección contra Cortocircuitos Sí -Especificaciones ambientales -Temperatura de Operación -40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F) -Gradiente de temperatura 0.004°/ K -Clase de Protección IP68/IP69K -Resistencia a los Golpes ≤ 100 g (semiseno 6 ms, EN 60068-2-27) -Resistencia a las Vibraciones 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) -Datos mecánicos -Material Carcasa Fundición de Aleación de Aluminio -Material de Encapsulamiento PUR (Polyurethane) -Dimensiones aproximadas: 103x60x27 mm -Peso 370 g (0.82 lb) -Interfaz -Interfaz Analógica Voltaje 0-5 V + RS232 Tiempo de Establecimiento 125 ms -Tipo de Salida Tensión 0 – 5 V -Resistencia de Carga Mínima 5 kΩ -Tasa de Transmisión RS232: min. 1200 Baud; max. 115200 Baud -Linealidad ± 0,02% -Conexión eléctrica -Tipo de Conexión Cable 1 m | UN | 1 |
|  | 293 | 04164 | 0012 | Módulo de adquisición de señales ultrasónicas alimentado por puerto USB (US-BOX UT-SA-101) | UN | 1 |
|  | 275 | 01811 | 0003 | BRUSELAS PLASTICAS ANTIESTATICAS | UN | 1 |
| AIP |
|  | 293 | 01580 | 0016 | Luces Luz De Emergencia Gamasonic 90 Leds ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Modo de trabajo: No permanente. - Alimentación: 220 Vca. - Batería Tipo: Plomo ácido (Electrolito absorbido). - Batería Capacidad: 6V - 4 Ah. - Potencia de Lámpara: 90 LEDs de alto brillo, luz blanca. - Tipo de Lámpara: LEDs alto brillo. - Color Lámpara: 6500ºK. - Tiempo de recarga: 24 hs. - Autonomía: 15 HS con 60Leds / 10 hs con 90 LEDs. - Dimensiones (mm.): 630 x 80 x 95. - Peso (Kg): 1,8. - Aislamiento eléctrico: Clase II. - Indicador: Led de carga. - Manija: Si. - Grado Protección IP: IP20. - Pulsador de prueba: Si. - Interruptor: Si. | UN | 60 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
|  | 293 | 03934 | 0007 | Hamamatsu SiPM. S13360-1350PE | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 0007 | Hamamatsu SiPM. S13360-1325PE | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 0007 | Hamamatsu SiPM. S12571-010P | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 0038 | Hamamatsu Fuente SiPM. C11204-01 | UN | 2 |
|  | 296 | 08527 | 0008 | Plataforma OpenBCI. Plataforma de desarrollo para sistemas de interfaz cerebro-computadora. 16 canales de adquisición o más. Controlador embebido de 32 bits o superior. Capacidad de medir señales EEG y EMG 20 o más Electrodos pasivos de oro con cable de 1m o mayor. Pasta conductora tipo “Ten20” o superior. Compatibilidad para electrodos pasivos y activos Conversor analógico a digital ADC “ADS1299”, 24 bits o superiores Conexión Bluethooth Acelerómetro Puerto de memoria tipo “Micro SD” | UN | 1 |
|  | 293 | 03934 | 1217 | Arduino MICRO | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 1217 | Arduino Due núcleo ARM de 32 bits Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 MCU | UN | 4 |
|  | 299 | 07865 | 0004 | Acelerómetro 3 Ejes Adxl345 | UN | 6 |
|  | 293 | 03934 | 0274 | Módulo Driver DRV8825 | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 0274 | Motor Stepper 42BYGHM809 0.9° 1.7A 48N.cm | UN | 1 |
|  | 296 | 09006 | 0028 | Módulo - SIERRA EM7655 | UN | 2 |
|  | 296 | 09006 | 0028 | Modulo (board) con Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis - MPU9250 (board) | UN | 1 |
|  | 296 | 09006 | 0039 | Placa de desarrollo con Microcontrolador - STM32F4 - STM32F4 Discovery (board) | UN | 2 |
|  | 296 | 08904 | 0127 | Frame estándar para drones, Drone Cuadricoptero Fy450 Tarot ( Sin Electrónica ) Frame - Esqueleto de drone | UN | 2 |
|  | 272 | 06121 | 0006 | Motor Brusheless NTM Series 28-26A 1200kv / 286w (short shaft version)+ ESC Turnigy AE-30A Brushless+ 4 Servos Turnigy tg9e+ Conector Oro PolyMax 3.5mm (3 hembras)+ Pack de accesorios para motor NTM+ Hélice APC style 8x4-E+ Extensión de servos de 45cm.+ 2 extensiones de servos de 30cm.+ 2 extensiones de servos de 10cm.+ Extensiones de servos tipo "Y".+ XT60 connector GENUINO - Kit esc+helice+motor 2 | UN | 3 |
|  | 293 | 0284 | 0001 | Batería Lipo Venom 30c 3s 16000mah 11,1v | UN | 2 |
|  | 296 | 3986 | 0136 | Radiocomando con display - Futaba 14sg Comando a distancia tipo (futaba 14 sg) | UN | 1 |
|  | 296 | 08124 | 0003 | Cargador portátil para celulares/tablets - Batería móvil power pack M10BK | UN | 1 |
|  | 293 | 03934 | 1154 | Chip Driver Motor - SMD. Tipo Código Digikey 497-3624-6-ND | UN | 10 |
|  | 293 | 03934 | 0951 | Microcontrolador. Tipo Código Digikey 568-1765-ND | UN | 5 |
|  | 296 | 08527 | 0002 | Header con Microcontrolador. LPC2148 Header | UN | 10 |
|  | 293 | 02287 | 0237 | ULINK2 USB JTAG Emulator ARM7/ARM9 Cortex Keil Ulink II Debug Adapter ULINK 2 | UN | 3 |
|  | 293 | 04467 | 0024 | Resistencia SMD 20M 5% 1206 1/8W RES,SMD | UN | 150 |
|  | 293 | 03934 | 0274 | Regulador de Tensión MCP1804T-3302I/MB3 SOT-89 150mA.LDO,Vin.28V.max,Vout=3.3V | UN | 2 |
|  | 293 | 03934 | 0274 | Regulador de Tensión MCP1703-5002E/DB SOT223 250mA,16V,LowQuiescentCurrent.LDO.Reg.Vo=5V | UN | 5 |
|  | 293 | 05901 | 0012 | Cables BNC-BNC | UN | 10 |
|  | 293 | 01558 | 0447 | Capacitores cerámico multicapa 1.2pF | UN | 10 |
|  | 293 | 03934 | 1216 | Arduino Yún | UN | 1 |
|  | 296 | 09006 | 0039 | MODULO LECTO DE SD Y MICRO SD SPI | UN | 2 |
|  | 296 | 09006 | 0039 | Arduino Yún. Arduino Board con dos procesadores, el ATmega32u4 y un procesador Atheros con soporte Linux que incluye WiFi y Ethernet. Además posee USB Host | UN | 1 |
|  | 293 | 02342 | 0015 | (Conectores y Cables) Conectores SMA Jack de alto ancho de banda para circuito impreso hasta 18GHz. Modelo: Pomona 72971 SMA JACK R/A PCB RECEPTACLE. | UN | 10 |
|  | 293 | 02287 | 0131 | (Conectores y Cables) MODEL 7078 The Model 7078-TRX-BNC . Male 3 slot triax to female BNC cant : 2 (u$d 100x2) | UN | 4 |
|  | 293 | 02287 | 0131 | (Conectores y Cables) Model 1469 Adapter – Binding Post To BNC Male, Four Terminal Isolation | UN | 4 |
|  | 258 | 08448 | 0014 | Marco plástico (Adapta voltímetro a frente) | UN | 3 |
|  | 293 | 01550 | 0138 | Conec. VHS hembra (Conector parahousing) | UN | 30 |
|  | 293 | 01550 | 0138 | Conec. VHS macho (Conector para cable VHS) | UN | 30 |
|  | 293 | 05901 | 0003 | Cable VHS armado | UN | 1 |
|  | 296 | 08904 | 0419 | Medidor de humedad y temperatura. Marca: Delta Ohm. Modelo: HD9817T3 | UN | 1 |
|  | 279 | 08190 | 0001 | Celdas Fotovoltaicas 20 W | UN | 2 |
| UDB FÍSICA |
|  | 293 | 04000 | 0005 | Potenciómetros 1.5K lineales | UN | 15 |
|  | 293 | 04000 | 0005 | POTENCIÓMETRO ROTATIVO DE 2200Ω O 2500Ω C/U LOGARÍTMICO -NO LINEAL- | UN | 15 |
|  | 293 | 00295 | 0026 | Bornes tipo parlante o "binding post", para conectar indistintamente fichas banana, cables pelados o terminales horquilla. pueden ser individuales o dobles rojo/negro | UN | 50 |
|  | 293 | 01887 | 0133 | fuente de alimentación de laboratorio uni-t o similar (regulable en tensión: (0 á 32 v) y en corriente (0 á 5 a) | UN | 8 |
|  | 293 | 02287 | 0030 | CONECTOR BANANA HEMBRA PARA CHASIS C/ROSCA (TIPO BINDING POST) | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0066 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 1 K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0067 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 2.2K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0161 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 3.3K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0076 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 4.7K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0603 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 5.6K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0602 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 8.2K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0001 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 10K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0159 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 22K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0069 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 33K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0536 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 47K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0611 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 56K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0082 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 68K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0613 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 82K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0156 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 100K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0168 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 220K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0383 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 330K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0074 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 470K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0409 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 560K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0071 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 680K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0429 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 820K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 1K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 2K2 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 3K3 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 4K7 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 5K6 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 6K8 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0158 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 8K2 | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0155 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 10K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0159 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 22K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0152 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 33K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0536 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 47K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0611 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 56K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0612 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 68K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0613 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 82K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0156 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 100K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0383 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 330K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0074 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 470K | UN | 100 |
|  | 293 | 00404 | 0160 | RESISTENCIAS ¼ W 5% 560K | UN | 100 |
|  | 271 | 00159 | 0001 | CABLE DE 1mm2 (200 metros)- | M | 200 |
|  | 293 | 01453 | 0287 | TERMINALES PALA TIPO U DE 6 MM DE DIAMETRO | UN | 100 |
|  | 293 | 02287 | 0030 | CONECTOR BANANA MACHO (100) - | UN | 100 |
|  | 293 | 01558 | 0055 | Capacitores de 0.047 uf x 400V | UN | 10 |
|  | 293 | 01558 | 0287 | Capacitores de 0.47 uf x 400V | UN | 10 |
|  | 293 | 01558 | 0347 | Capacitores de 4.7 uf x 400V | UN | 10 |
|  | 295 | 04685 | 0001 | Celdas Peltyer tipo Tec de 50 watt/12 volt | UN | 10 |
|  | 296 | 07538 | 0002 | Puntas de corriente para osciloscopio portátil de por lo menos 5 Ampères (TCP 202 A) | UN | 10 |
|  | 272 | 06942 | 0014 | 20 carretes para transformador de 42mmx42mm y 3kg de alambre de cobre esmaltado de 0,3 mm de diámetro | kg | 3 |
|  | 293 | 00404 | 0891 | Potenciómetro para chasis 100-470- 1000 ohm | UN | 10 |
|  | 296 | 08527 | 0002 | Cubas para líneas de campo 35 cmx25 cmx5 cm | UN | 10 |
|  | 293 | 00404 | 0005 | Resistencias 1 W de 5 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0547 | Resistencias 1 W de 22 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0590 | Resistencias 1 W de 3,3 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0551 | Resistencias 1 W de 4,7 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0591 | Resistencias 1 W de 5.6 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0592 | Resistencias 1 W de 10 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0003 | Resistencias 1 W de 22 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0650 | Resistencias 1 W de 47 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0447 | Resistencias 1 W de 100 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0563 | Resistencias 1 W de 220 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0578 | Resistencias 1 W de 330 OHM | UN | 20 |
|  | 293 | 00404 | 0583 | Resistencias 1 W de 1000 OHM | UN | 20 |
|  | 296 | 01891 | 0652 | Plástico PLA (Rollos) | UN | 3 |
|  | 295 | 05741 | 0004 | Barreras infrarrojas | UN | 8 |
|  | 295 | 03751 | 0032 | Termómetro Digital hasta 200º C | UN | 20 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA |
|  | 296 | 07538 | 0002 | *Puntas de prueba coplanar para VNA con las siguientes características mínimas: Configuración GSG Conector 3.5 mm o 2.92 mm Frecuencia de trabajo hasta 26 GHz Pitch de 1000 um | UN | 2 |
|  | 293 | 01550 | 0017 | Powersplitter/Combiner de dos canales Marca: Mini-Circuits, Modelo: ZSC-2-1+ Descripción:2 Way-0° / 50Ω / 0.1 to 400 MHz / Conector BNC | UN | 2 |
|  | 293 | 01550 | 0017 | Powersplitter/Combiner de cuatro canales Marca: Mini-Circuits, Modelo: ZSC-4-1+ Descripción:4 Way-0° / 50Ω / 0.1 to 200 MHz / Conector BNC | UN | 3 |
|  | 296 | 08527 | 0001 | Placa de desarrollo BeagleBone Black Wireless | UN | 40 |
|  | 296 | 07570 | 0004 | Interfaz Debugger JTAG para placas de desarrollo Beaglebone Black Wireless | UN | 40 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA |
|  | 296 | 08904 | 0402 | Placa Arduino Due R3 Atsam3x8e Arm Cortex M3 512 Kb + Cable Usb | UN | 2 |
|  | 293 | 00284 | 0176 | Batería Ciclo Profundo 12V 110 Ah Marca: TROJAN Modelo 27TMX 12V, Capacidad 105 Ah Tipo de Electrolito: Líquido- U$s 310,46.- final Largo: 329/Ancho: 171/Alto: 241 (en mm) Peso 35 kg | UN | 2 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
|  | 296 | 07602 | 0034 | ENCODER INCREMENTAL 500 PPV SALIDA TENSION 24 V | UN | 1 |
|  | 293 | 06369 | 0003 | GATEWAY MODBUS RTU A MODBUS TCP | UN | 1 |
|  | 293 | 05743 | 0011 | Termoresistencia a 4 hilos con vaina; rango 0 a 100 °C; exactitud 0,1 ºC; con cabezal de conexión | UN | 1 |
| UNIDAD DOCENTE BASICA - FÍSICA |
|  | 293 | 04180 | 0074 | KIT de 4 PILAS RECARGABLES AA 1,5 V 2500mAh (Marca Sony) con CARGADOR solo pilas | UN | 10 |
|  | 293 | 06568 | 0004 | ARTEFACTO PARA TUBO FLUORESCENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA O "LUZ NEGRA". LONGITUD 90CM POTENCIA 30W | UN | 1 |
|  | 293 | 00554 | 00252 | TUBO FLUORESCENTE DE 30 W. LUZ ULTRAVIOLETA | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
|  | 293 | 01506 | 0003 | Relés simple inversor de 6mm de ancho con led y protección para carga inductiva para conectar a la salida del plc. Montaje sobre riel din 35mm marca Omron modelo G2RV-SL500-DC24(DC21) ó modelo G2RV-SL700-DC24(DC21) - NECESITAMOS REPLICAR EQUIPAMIENTO EXISTENTE POR LO TANTO NO PUEDE COMPRARSE OTRO EQUIPO DISTINTO | UN | 40 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
|  | 293 | 02215 | 0016 | Tablero de metal de 600x600x225mm Para montaje de elementos eléctricos IP55 – (Modelo Nollman NI600.600.225 modelo nollbox con kit, p termo magnéticas o similar) | UN | 2 |
|  | 293 | 02159 | 0027 | Iluminadores 160 Led | UN | 2 |
|  | 293 | 08026 | 0006 | Lámpara ultravioleta de 20cm BL 6W TOS YXL | UN | 5 |
|  | 222 | 01629 | 0214 | guantes dieléctricos 2500 V | UN | 1 |
|  | 293 | 02215 | 0053 | Gabinetes metálicos 30 cm x 18 cm x 8 cm | UN | 5 |
|  | 293 | 06568 | 0187 | Lámpara velador escritorio tablero extensible (Starlight), Modelo GXH025 | UN | 1 |
|  | 293 | 03430 | 0039 | Lámpara de bajo consumo de 20W | UN | 1 |
| DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA |
|  | 293 | 01514 | 0039 | Arrancadores 40 Watts caja de 25 u | UN | 20 |
|  | 293 | 01803 | 0066 | Cable subterráneo tipo SINTENAX 3 x 2,5 (FASE NEUTRO + TIERRA) METROS | M | 100 |
|  | 293 | 01803 | 0066 | Cable subterráneo tipo SINTENAX 3 x 4 (FASE NEUTRO + TIERRA) METROS | M | 50 |
|  | 293 | 02285 | 0081 | Cable taller. 3 x 1.5 mm METROS | M | 400 |
|  | 293 | 02285 | 0089 | Cable taller. 3 x 2.5 mm METROS | M | 300 |
|  | 293 | 01137 | 0258 | Cable unipolar 1,5 mm2 Celeste Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0258 | Cable unipolar 1,5 mm2 Marrón Tipo:IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0258 | Cable unipolar 1,5 mm2 Negro Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0258 | Cable unipolar 1,5 mm2 Rojo Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0258 | Cable unipolar 1,5 mm2 V/A Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0262 | Cable unipolar 2,5 mm2 Celeste Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0262 | Cable unipolar 2,5 mm2 Marrón Tipo:IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 2000 |
|  | 293 | 01137 | 0262 | Cable unipolar 2,5 mm2 Negro Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 1000 |
|  | 293 | 01137 | 0262 | Cable unipolar 2,5 mm2 Rojo Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 1000 |
|  | 293 | 01137 | 0262 | Cable unipolar 2,5 mm2 V/A Tipo: IMSA o SIMILAR EN CALIDAD METROS | M | 1000 |
|  | 293 | 00360 | 0164 | Enchufe hembra 10 amp con tierra color tipo cambre | UN | 30 |
|  | 293 | 00360 | 0180 | Enchufe hembra 20 amp con tierra color tipo cambre | UN | 20 |
|  | 293 | 00360 | 0062 | Enchufe macho 10 amp con tierra color tipo cambre | UN | 50 |
|  | 293 | 00360 | 0171 | Enchufe macho 20 amp con tierra color tipo cambre | UN | 20 |
|  | 293 | 01455 | 0043 | Módulo 1 punto. 220 V. CA. 10A Tipo: "Cambre" Mod. Siglo XXI Cód: 6900 o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 100 |
|  | 293 | 01455 | 0051 | Módulo toma doble con tierra de 10 A. Blanco. Sistema prefit. Tipo: "Cambre" Mod. Siglo XXI Cod 6994 o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 100 |
|  | 293 | 01455 | 0043 | Modulo toma simple a tierra 250V-10A Blanco Tipo Siglo XXI o similar en calidad | UN | 100 |
|  | 293 | 01455 | 0043 | Modulo toma simple a tierra 250V-20A Blanco Tipo Siglo XXI o similar en calidad | UN | 100 |
|  | 296 | 02050 | 0001 | Obturadores para depósitos colgantes ideal | UN | 40 |
|  | 293 | 01455 | 0020 | Tapa ciega estándar color blanco. Tipo "Cambre" Mod Siglo XXI línea de lujo COD 4130 o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 300 |
|  | 293 | 01455 | 0051 | Tapa estándar color blanco para toma doble con polo a tierra. Tipo “Cambre” Mod Siglo XXI línea de lujo COD 4134 o similar en calidad | UN | 300 |
|  | 293 | 01455 | 0052 | Tapa estándar color blanco para toma simple con polo a tierra. Tipo: “Cambre” Mod Siglo XXI línea de lujo COD 4135 o similar en calidad | UN | 300 |
|  | 293 | 01454 | 0036 | Bastidor de policarbonato para tapa estándar con tornillos de acero pavonado. Tipo: Siglo XXI Cod. 6950 o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 500 |
|  | 293 | 01550 | 0040 | Conector hierro zinc 1" (25,4mm) Tipo: CHL-21 Delga o SIMILAR EN CALIDAD x 100 U | UN | 6 |
|  | 293 | 01550 | 0040 | Conector hierro zinc 3/4" (19,9mm) Tipo: CHL-21 Delga o SIMILAR EN CALIDAD x 100 U | UN | 6 |
|  | 293 | 00339 | 0002 | Curva de hierro 1" Liviano | UN | 50 |
|  | 293 | 00339 | 0002 | Curva de hierro 3/4" Liviano | UN | 100 |
|  | 293 | 00280 | 0201 | Ménsula bandeja escuadra 230mm Tipo: SR-330 Samet o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 40 |
|  | 293 | 00353 | 0081 | Caño de hierro 1" Liviano | UN | 50 |
|  | 293 | 00353 | 0078 | Caño de hierro 3/4" Liviano | UN | 50 |
|  | 275 | 04196 | 0037 | Disco de Corte tipo " Tyrolit Secur Extra 115 x 1,6mm Dorado, caja x 25 unidades " o similar en calidad | UN | 10 |
|  | 279 | 00656 | 0001 | Grampa 1/2 omega de 3/4" tipo "Nagel en fleje 1010 x 100 unidades" o similar en calidad | UN | 6 |
|  | 279 | 00656 | 0001 | Grampa 1/2 omega de 1" tipo "Nagel en fleje 1010 x 100 unidades" o similar en calidad | UN | 6 |
|  | 279 | 00656 | 0001 | Grampa omega de 3/4" tipo "Nagel en fleje 1010 x 100 unidades" o similar en calidad | UN | 6 |
|  | 279 | 00656 | 0001 | Grampa omega de 1" tipo "Nagel en fleje 1010 x 100 unidades" o similar en calidad | UN | 6 |
|  | 258 | 00819 | 0053 | Tarugo para mampostería tipo "Taco Fisher SX 6 x 100 unidades" o similar en calidad | UN | 30 |
|  | 258 | 00819 | 0052 | Tarugo para mampostería tipo "Taco Fisher SX 8 o similar en calidad PRESENTACION ENVASE X 500 C/U | UN | 6 |
|  | 258 | 00819 | 0054 | Tarugo para mampostería tipo "Taco Fisher SX 10 x 50 unidades" o similar en calidad | UN | 30 |
|  | 258 | 00723 | 0123 | Precintos Plásticos Negro 250mm x 4,8mm | UN | 3000 |
|  | 279 | 00643 | 0107 | Tirafondo Hexagonal 3/16 | UN | 1000 |
|  | 293 | 01205 | 0010 | Interruptor Diferencial 2x25 A 30mA tipo ABB Tubio o similar en calidad | UN | 10 |
|  | 293 | 00657 | 0142 | Interruptor TM curva C 2x10 A 6kA Tipo: ABB o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 40 |
|  | 293 | 00658 | 0022 | Interruptor TM curva C 2x16 A 6kA Tipo: ABB o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 40 |
|  | 293 | 00657 | 0149 | Interruptor TM curva C 2x20 A 6kA Tipo: ABB o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 40 |
|  | 293 | 00657 | 0149 | Interruptor TM curva C 2x25 A 6kA Tipo: ABB o SIMILAR EN CALIDAD | UN | 40 |
|  | 293 | 00554 | 0260 | Tubos de luz 40 w.Tipo: OSRAM o SIMILAR EN CALIDAD luz fría | UN | 800 |
|  | 293 | 00554 | 0257 | Tubos de luz 40 w.Tipo: OSRAM o SIMILAR EN CALIDAD luz calida | UN | 100 |
|  | 293 | 01033 | 0017 | Rollo cinta Aisladora PVC autoext 20m Ne Vinitape Japón | UN | 100 |
|  | 259 | 00267 | 0184 | Silicona transparente en pomo | UN | 24 |
|  | 271 | 00256 | 0001 | Alambre de fardo x Kg | KG | 20 |
|  | 293 | 00280 | 0161 | Caja Porta bastidor universal color blanco marca ZOLODA modelo TKN-BL | UN | 400 |
|  | 256 | 07104 | 0418 | Aerosol Multiusos WD-40 | UN | 30 |
|  | 279 | 00644 | 0592 | Tornillos tipo T1 punta mecha para DURLOCK CAJA X 100 | UN | 50 |
|  | 279 | 00644 | 2046 | Tornillos tipo T1 punta aguja para DURLOCK | UN | 5000 |
|  | 279 | 00644 | 0211 | Tornillos tipo T2 punta mecha para DURLOCK CAJA X 500 | UN | 10 |
|  | 279 | 00644 | 1899 | Tornillos tipo T2 punta aguja para DURLOCK | UN | 5000 |
|  | 279 | 00644 | 0249 | Tornillos tipo T3 punta mecha para DURLOCK CAJA X 1000 | UN | 5 |
|  | 279 | 00644 | 0249 | Tornillos tipo T3 punta aguja para DURLOCK CAJA X 1000 | UN | 5 |
|  | 293 | 02064 | 0106 | lámpara osram dulux modelo g24q-2 de 18w | UN | 10 |
|  | 293 | 03430 | 0037 | LAMPARA BAJO CONSUMO TRIPLE T3 11W | UN | 100 |
|  | 293 | 01878 | 0023 | Lámpara Dicroica 50 W | UN | 20 |
|  | 279 | 02825 | 0026 | Canilla automática para lavatorio modelo 0372 colección ecomatic marca FV | UN | 10 |
|  | 279 | 02825 | 0013 | Canilla Metal Esferica 1/2 Pulgada Manija Mariposa | UN | 10 |
|  | 279 | 02825 | 0008 | Canilla Metal Esferica3/4 Pulgada Manija Mariposa | UN | 10 |
|  | 259 | 00267 | 0011 | Adhesivo De Contacto tipo Poxiran X 450gr | UN | 8 |
|  | 255 | 07012 | 0007 | Sellador Para Rosca Hidro3 H3 Caño Agua Pomo 125cc. | UN | 10 |
|  | 296 | 05017 | 0019 | Asiento Tapa Inodoro Baño Universal >Medidas: 46cm largo / 38cm ancho aprox | UN | 100 |
|  | 299 | 01888 | 0004 | Rollo De Cinta Peligro 200mts Doble Faz | UN | 50 |
| SubTIC |
| 210 | 296 | 02060 | 0031 | ATEM TELEVISION STUDIO, SWITCHER DE VIDEO - PROSERVICE | UN | 1 |
| AIP |
| 211 | 293 | 09785 | 0007 | TUBOS DE LED. Características: Modelo: T8 Largo: 1200mm Frecuencia: 50/60 Hz. Voltaje: 220 V Color: Blanco Frio (6000 – 6500 k) Potencia: 18W Disipador: Aluminio Lumen: 1800 Duración: 50.000 Hs al 100% Luz saludable: 80 Ra lo mejor para la salud de los ojos humanos Chip: Cree Led (si el tubo no cuenta con dicho chip, cotizar aparte) | UN | 410 |