ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| Nº Ítem | Nº de Catálogo | Descripción |  | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | ítem |  |  |  |
| 1 | 272 | 04675 | 0043 | Indium, In, Purity 99.99%, 1-3mm random sized pieces. 10g | UN | 4 |
| 2 | 275 | 08146 | 0012 | PINZA de VACIO. The 520 PELCO® Vacuum Pick-Up System has a vacuum spec of 8" Hg. This equates to a suction force of 2.75g/mm2. Compensating for cup deformation and leakage, we have determined the practical lifting capacity for the cups and tips | UN | 1 |
| 3 | 275 | 08146 | 0012 | PINZA. PELCO® Pro High Precision Tweezers. CODIGO.5367-4NM | UN | 1 |
| 4 | 275 | 08146 | 0012 | PINZA. PELCO® Pro High Precision Tweezers.CODIGO. 5367-7NM | UN | 1 |
| 5 | 275 | 08146 | 0012 | PINZA. PELCO® Pro High Precision Tweezers. CODIGO. 5367-11NM | UN | 1 |
| 6 | 275 | 08146 | 0012 | PINZA.PELCO® Pro Wafer Tweezers, 2 Prong Tip.CODIGO. 5793 | UN | 1 |
| 7 | 272 | 07188 | 0002 | Nitruro de Boro. Multilayer h-BN (Boron Nitride) film grown on copper foil: 2" x 1" | UN | 3 |
| 8 | 272 | 07188 | 0002 | Nitruro de Boro.CVD Graphene Film/CVD h-BN Film Heterostructure on SiO2/Si wafer: 4 Pack | UN | 3 |
| 9 | 272 | 07188 | 0002 | Nitruro de Boro. Multilayer h-BN (Boron Nitride) film grown on copper foil: 2" x 1" | UN | 3 |
| 10 | 272 | 07188 | 0002 | Nitruro de Boro.CVD Graphene Film/CVD h-BN Film Heterostructure on SiO2/Si wafer: 4 Pack | UN | 1 |
| 11 | 293 | 8507 | 0005 | Fotodiodo: PDA36A2 - Si Switchable Gain Detector, 350 - 1100 nm, 12 MHz BW, 13 mm2, Universal 8-32 / M4 Taps. (Thorlbas: cod. PDA36A2) | UN | 1 |
| 12 | 295 | 09319 | 0001 | Iris: SM2D25 - SM2 Lever Actuated Iris Diaphragm (Ø0.8 - Ø25 mm) (Thorlabs cod. SM2D25) | UN | 1 |
| 13 | 295 | 06163 | 0100 | Lente Sílica UV de 25mm Dia. x 50mm FL UV-AR Coated, UV Plano-Convex Lens. (Edmund cod. #48-284) | UN | 1 |
| 14 | 295 | 06172 | 0001 | Divisor de haz (beam splitter) de 50 x 50 mm Uncoated (sin recubimiento óptico), 1λ Fused Silica Window. (Edmund cod. #47-231) | UN | 1 |
| 15 | 296 | 08527 | 0003 | SENSORES DE ACELERACION SISMICA ICP DE 10 V/g, 0.1 a 200 Hz. Salida superior y conector de 2 pines. Modelo PCB 393 B31 | UN | 8 |
| 16 | 296 | 08527 | 0001 | ACONDICIONADORES DE SEÑAL. Modelo PCB 480 C02 | UN | 8 |
| 17 | 296 | 08527 | 0003 | Cables con aislación de Poliuretano con conector de 2 pines y salida BNC. Largo: 3 metros (10 pies). Modelo PCB 024 R10 | UN | 8 |
| 18 | 293 | 04164 | 0012 | PLACA DE ADQUISICION CON CUBIERTA. MODELO NI USB-6211 779676-01 No requiere ROECYT. Importación correo puerta a puerta | UN | 1 |
| 19 | 251 | 09052 | 0023 | CdTe (111) B, undoped, P-type 5x5x0.4 mm, 1 side polished; Item Number: CdTec050504S1-B | UN | 3 |
| 20 | 251 | 09052 | 0023 | CdZnTe (111), P type 5x5x0.5 mm, 1sp; Item Number: CZTc050505s1 | UN | 3 |