| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Adquisición de piso de microcemento de alto tránsito para una oficina cuya superficie aproximada es de 130 m2 . según siguiente detalle : 1.- Imprimación de la superficie con emulsión ligante acrílica 2.- Aplicación de malla de fibra de vidrio en toda la superficie 3.-aplicación de una mano de base niveladora gruesa. 4.- Aplicación de dos manos de base niveladora fina. 5.- luego de cada mano , lijado de la superficie . 6.-Aplicación de dos manos de microcemento color a elección 7.- Aplicación de cuatro manos de sellador acrílico al agua . 8.-Aplicación de 2 manos de cera acrílica. Se podrán presentar para su aprobación alternativas de esta modalidad de ejecución . Se solicita lista de colores y visita a obra a fin de corroborar la superficie a trabajar . |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma