M. J. Haedo, 13 de junio de 2019

Señor gerente comercial de:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de soli-citarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos lici-tarios sobre la base de lo establecido por el decreto 1030/2016.

Plazo de entrega: 15 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días de fecha de presentación de factura.

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Cámara Termográfica con memoria externa de al menos 8gb micro SD con las siguientes especificaciones: Imagen termográfica. Camara digital Rango de temperatura: -30 °C a 400°C Resolución de medición: 0.1°C Radio de la distancia entre puntos: 20:1 Dual laser Camara 2Mpx Resolución IR: 4800 pixels modos del display: imagén termográfica, imagén mezclada y camara digital. Paleta de colores: Ironbow, arcoiris, escala de grises Sensibilidad de imagen termal: 150mk Display TFT LCD 2.4" Temperatura de trabajo: 0° a 45° |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 5 de julio de 2019, hasta las 14:00 horas, en Paris 532, Dirección de Contrataciones.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración