| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Fuente de poder regulable tipo YA XUN 1502dd o similar equivalente Según siguientes caracteristicas: •220V •corriente eléctrica: 0.6-2Amp 0-500mA •Voltaje de salida: 0-15V DC •voltaje de prueba: 0-49.9V •potencia máxima: 35 w máximo •Temperatura de trabajo: 40oC-70oC •Transporte vacío al escape: <0.25W Función principal: •Salida de corriente constante ajustable. •Voltaje constante de salida ajustable. •Pantalla LCD de voltaje y corriente. •Protección contra cortocircuito •Medidor de radiofrecuencia RF |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma