APERTURA MIERCOLES 20/09 15HS

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Juego de mordazas tipo cuña (dos piezas) Fuerza estática: 100 o 150 kN. Tipo de funcionamiento: manual. Rango de temperatura: de 0C a 50C Montaje o interfaz de agarre: horquilla tipo "D" o redondo (ejemplo: diam. 40mm), con pin a definir y con adaptador con rosca MTS |  |  |
| 2 | 1,00 | Juego de cuñas planas (4 piezas) Fuerza estática: 100 o 150 kN Cada juego constará de 4 cuñas. Modelos compatibles con las mordazas. Rango de temperatura: 0C a 50C Tipo de cuña: plana Superficie de cuña: acero dentado Rango de muestra: 9mm a 18mm Tamaño de la superficie aprox. (altura x ancho): 55 x 40 mm |  |  |
| 3 | 1,00 | Juego de cuñas en V (4 piezas) Fuerza estática: 100 o 150 kN Cada juego constará de 4 cuñas. Modelos compatibles con las mordazas. Rango de temperatura: 0C a 50C Tipo de superficie: redonda en V Tipo de cara: en V Rango de muestra: 12mm a 18mm |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma