Apertura 27/09 a las 15 hs

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | Punta de corriente AC/DC para osciloscopios y multímetros. tipo PINTEK PA-655 o similar equivalente. Rango de medición: 5ADC / +- 5 ACA (200 mV/A), 50 ADC / +- 50 ACA (20 mV/A) Rango de frecuencia: DC a 500 KHz Resolución: 5 mA Ajuste de cero Indicación de encendido y sobrecarga |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma