PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Apertura 02/11 a las 15hs

| Jurisdicción o entidad contratante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL |
| --- |
| Denominación de la UOC: Departamento de Compras y Licitaciones |
| Domicilio: Paris 532 Haedo |  |  |
| Correo Electrónico: compras@frh.utn.edu.ar |  |
| Tel/Fax: 4650-1085 / 4659-2575 -Int 127 |  |
| Tipo de procedimiento: | Nº 80 | Ejercicio: 2016 |
| Clase : |
| Modalidad: |
| Nº de Expediente:1650 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: |
| Objeto: Adquisición de instrumentos de medición |
| Plazo de duración del Contrato: |
| NOTIFICACIONES: Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares como cuialquier notificación se difundirán en la página de la ONC: www.argentina compra.gob.ar contrataciones vigentes según el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Decreto Nº 1030/16 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglón | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 4-3-3 | 188 | 140 | Balanza de 220 gramos de capacidad x 0,1 mg de lectura mínima. Con cabina anti-viento de tres puertas deslizables, gancho para pesar por debajo de la balanza (opcional) y salida RS-232 bidireccional para su interconexión con PC o impresora. Con Sistema de Calibración por pesas externas y por pesas internas motorizadas para su auto calibración. Alimentación de red (220 Vca). |  |  |
| 2 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de carga tipo S de tracción de capacidad 30Kg |  |  |
| 3 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de carga tipo S de tracción de capacidad 100Kg |  |  |
| 4 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de carga tipo S de tracción de capacidad 200Kg |  |  |
| 5 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de flexión de capacidad 5 kg |  |  |
| 6 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de flexión de capacidad 10 kg |  |  |
| 7 | 4-3-3 | 3958 | 13 | Celda de flexión de capacidad 20 kg |  |  |
| 8 |  |  |  | Calibre ^pie de rey^ digital, 0-150mm, con estuche rígido |  |  |
| 9 |  |  |  | Calibre ^pie de rey^ 0-150mm, con estuche rigido |  |  |
| 10 |  |  |  | Comparador digital centesimal, con estuche rígido y conexión a PC o salida de datos. Rango digital 0-12,7 mm Resolución digital 0,001 mm +-20 divisiones Base magnética para comparador, con superficie inferior rectificada en V a 150º, con una articulación. |  |  |
| 11 |  |  |  | Medidor de espesores inductivo magnético para mediciones de recubrimientos ferrosos y no ferrosos, portátil, de sensor menor de 10 mm de diámetro o similar, con estuche rígido. |  |  |
| 12 |  |  |  | Termohigrómetro Digital: Display: 4 Dígitos (3 líneas) o similar Rango de humedad: 0 - 100% RH Rango de temperatura: -20 a + 60ºC Precisión (Humedad): +/- 2.5%RH o similar Precisión (Temperatura): +/- 0.7°C o similar Resolución (Humedad): 0.1% RH o o similar Resolución (Temperatura): 0.1ºC Con datalogger, Conexión a PC para descarga de datos y software incluido Alimentación: 1 batería de 9V |  |  |
| 13 |  |  |  | MICRODUROMETRO VICKERS - Sistema de medición óptica y mecánico. Equipo con integración óptica, mecánica y eléctrica. Definición de dureza automática. Acceso trinocular para posibilitar el montaje de cámara digital. Teclado de membrana. * Cargas de ensayo: 10g (0.098N), 25g (0.245N), 50g (0.49N), 100g (0.98N), 200g (1.96), 300g (2.94N), 500g (4.9N), 100g (9.8N). Escalas: HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2. * Unidad mínima de medida: 0.25?m * Rango de medición de dureza: 1HV - 4000HV * Magnificación total del microscopio: 100X (para observación) y 400X (para medición). * Método de carga: Automático (carga, permanencia y descarga) * Cambio de tipo de objetivo e indentador: Torreta manual * Altura máxima de la muestra: 85mm. * Distancia entre el centro del identador y el fuselaje: 120mm. * Iluminación: Iluminación de LED luz fría * Alimentación: 220V - 50Hz * Mesa de medición (X-Y): dimensiones 100x100mm, máximo movimiento 25x25mm. * Salida de datos: Impresora incorporada e interfaz RS-232. Apto para ensayo de microdurezas Knoop. ACCESORIOS ESTANDAR - 1 ocular de 10X con accesorio digital de medición + Objetivos de 10X y 40X. - Indentador Vickers. - Mesa de medición y morza de sujección para pequeñas muestras. - Manual de instrucciones. 2 bloques de dureza, tornillos de ajuste horizontal. Tabla de conversión. |  |  |
| 14 |  |  |  | Cámara Termográfica de uso general. En formato 22,5° x 31° (vertical) y 31° x 22,5° (apaisado). Captura únicamente imágenes infrarrojas. Enfoque fijo a partir de 1,2 metros. Rango de medición de - 20 a 250 ºC. Sensibilidad térmica < 0,10 °C. Exactitud ± 2 %. Resolución 160x120. 4 paletas de color. Pantalla de LCD 3,5" con función autobrillo. Corrección de emisividad y compensación de temperatura reflejada. Construida para soportar caídas de hasta 2 metros de altura. Software, sin restricciones de instalación, para edición y análisis integral de las imágenes, con gráficas en 2 y 3 dimensiones y asistente para generación de reportes exportables a formato PDF y/o Microsoft Word. Preferentemente con puntero láser, pack de baterías recargable, adaptador de alimentación 220 V, memoria SD 2 Gb, cable USB, valija de transporte rígida, estuche de transporte flexible, material de capacitación en español y certificado de calibración. |  |  |
| 15 |  |  |  | Pinza amperométrica con funciones de medición de corriente AC de hasta 400 A tipo Fluke 302 |  |  |
| 16 |  |  |  | Calibre digital tipo MITUTOYO o similar equivalente Digitos grandes (altura 7.5mm) Repetibilidad: 0.01mm/.005 Conversión mm/pulg. Alimnetación: 1 batería tipo SR-44 Capacidad: 0-150mm / 0-6´´ Resolución mm: 0.01mm / .0005´´ Exactitud mm: +-0.02 |  |  |
| 17 |  |  |  | Termómetro digital portátil y termocupla K según siguientes especificaciones: Rango: -50 ºC + 1300 ºC Punto decimal: en escala grados Farenheit (ºF) Punto decimal: en escala grados Celcius (ºC) Indicación de baja bateria Indicación de polaridad negativa Congelamiento de datos congelamiento de valores máximos Termocupla: tipo K Rango: -50ºC + 1300ºC o -50ºF a 1900 ºF Resolución 0.1 ºC, 1ºC, 0.1ºF, 1ºF Temperatura y humedad de operación: 0 a 50 ºC y 10 a 80 %RH Alimentación: batería de 9 V Salida análogica: 1mV x grado centígrado Display: 3 - 1/2 dígitos LCD Accesorios que deben estar incluidos: Manual de usario en español e inglés. Batería. Termocupla K: Modelo sonda con vaina de acero inoxidable AISI 304, diámetro 6 x 500mm Mango de acrílico, resorte y salida de 1m de cable 2x 0.5 forrado en PVC con ficha minimacho o similar. |  |  |

Detalles de la prestación: Presentacion en sobre cerrado hasta el dia 02/11 a las 15hs

Calidad: Los Productos deben ser nuevos y de primera calidad (ni usados, ni reciclados). Deberan cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan en la solicitud de cotización.

Tolerancia:

PRESENTAR FOLLETERIA DEL ITEM COTIZADO

Visitas:

Muestras Patrón:

Moneda de cotización: La oferta deberá presentarse en Pesos, con IVA incluido. La moneda de pago debe ser en Pesos.

Ofertas alternativas: SI

Ofertas variantes: SI

Ofertas parciales: SI

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Una

Normativa aplicable:

Este procedimiento administrativo se rige de acuerdo con lo determinado por el decreto 1023/01 (y sus modificaciones) y por el reglamento establecido en el DECRETO 1030/16 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Presentación de las ofertas:

Modalidad para la entrega de las ofertas:

- Las propuestas podrán entregarse personalmente en la Dirección de Contrataciones: Paris 532 Haedo, hasta el día 19/10 a las 17hs, de Lunes a Viernes en el horario de 11:00 a 18:00 horas. en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados que deberán consignar en su cubierta el tipo y número de procedimiento de selección, el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Las propuestas podrán enviarse por correo postal en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados que deberán consignar en su cubierta el tipo y número de procedimiento de selección, el lugar, día y hora limites para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Los requisitos para la presentación de ofertas deberán cumplir como mínimo los enumerados en el artículo Nº 55 del Decreto 1030/16.

Nota:  La documentación presentada deberá incluir:

Declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para que su oferta sea considerada nacional.

Declaración jurada mediante la cual se informe a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, y el resultado de su balanza comercial en el ultimo ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

-SIPRO

-CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

Pasada la fecha y hora fijadas para la recepción de las propuestas no se admitirán otras, se cerrara la planilla de recepción.

La Dirección de Contrataciones entregará un recibo al momento de recibir la propuesta, suscripto por personal autorizado, constituyéndose como único documento valido, que servirá como constancia de entrega de la propuesta en tiempo y forma. (Modalidad a).

Cuando el día de la realización del acto de apertura deviniera inhábil, este se realizará el día hábil inmediato posterior a la misma hora y en el mismo lugar.

Garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación:

Las garantías de oferta, como de cumplimiento de contrato, deberán constituirse en alguna o algunas de las formas o combinaciones, a opción del oferente o adjudicatario, establecidas en artículo 78 y 79 del Decreto 1030/16. No se aceptarán pagarés mayores a $ 260.000.-

Cuando se constituyan las garantías con póliza de seguro de caución dichos documentos deberán estar extendidos a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Haedo, indicando en su texto la identificación de la licitación de que se trata. La póliza deberá indicar el periodo de cobertura, suma asegurada, riesgo asegurado, nombre del tomador y nombre del asegurado. Deberán ser emitidas por una compañía aseguradora nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.091 y en la Resolución SSN Nº 21.523/92. La firma del Representante, Apoderado o responsable de la Entidad Aseguradora contenida en las pólizas y avales bancarios emitidos con la finalidad de  garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Oferente/Adjudicatario, deberá certificarse por Escribano Publico Nacional.

No será necesario presentar garantía cuando el monto de la misma no fuera superior a PESOS CINCO MIL ($ 65.000).

El monto de la garantía de oferta ascenderá al 5 % del monto ofertado.

Plazo de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 60 días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

Evaluación de las ofertas:

No se aplicaran criterios especiales para la evaluación y selección de ofertas, se exige el total cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales , el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del termino de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimará la oferta con perdida de la garantía correspondiente.

Plazo de la comisión evaluadora: 5 días hábiles.

Adjudicación por grupo de renglones: por renglón.

Datos de la ejecución:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Deberá ser presentada dentro de los cinco días de recibida la orden de compra, su importe será del 10 % del monto total del contrato. Si la ejecución del contrato se cumpliere ante de los cinco días de recibida la orden de compra no será necesaria la presentación de esta garantía.

Plazo de entrega:

15  días hábiles contados a partir  de la recepción de la orden de compra de 14 a 19 Hs.

Gastos a cargo del Proveedor:

Gastos de entrega o si existieran otros además de los previstos por las normas generales, si el producto tiviera un envase especial y éste debiere devolverse, establecer el plazo de devolución en el caso en que no se determine que lo fije el proveedor.

Lugar de entrega:

Paris 532 Haedo

Forma de entrega:

En buenas condiciones.

Régimen de penalidades:

Causales de inadmisibilidad y desestimación de ofertas:

Se declararan inadmisibles las ofertas de acuerdo con lo determinado por el artículo 66 del Decreto1030/16 penalidades por incumplimiento del contrato: (Articulo 102 del Decreto 1030/16)

a)  Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

b)  Pérdida de la garantía de incumplimiento del contrato.

c)  Multa por mora en el cumplimiento de las obligaciones.

d)  Rescisión por culpa del proveedor.

Clases de sanciones: (Articulo 106 del Decreto 1030/16)

- Apercibimiento

- Suspensión

- Inhabilitación

Sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01:

Todo oferente que tuviera una sanción, aplicada  en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01, será considerada como antecedente negativo en la evaluación de ofertas, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratante.

Las sanciones- asignadas por esta Oficina Nacional de Contrataciones –son difundidas en el sitio web www.argentinacompras.gob.ar, en el menú proveedores.

Conformidad de la recepción: El plazo de recepción definitiva se establece de acuerdo a lo citado en el Articulo 88 y 89 del Decreto 1030/16.

Facturación:

Las facturas y remitos se entregarán en original y duplicado y deberán ser de tipo “B” o “C” . Deberán estar extendidas a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Haedo  cuyo domicilio es Paris 532 Haedo especificando la condición de I.V.A.: Exento. El número de C.U.I.T.: 30-54667116. Se deberá indicar los precios unitarios y totales por cada renglón, con el detalle de las características técnicas de los elementos.

Las facturas deberán ser entregadas en la esta Facultad Regional Haedo - Paris 532 Haedo.

Emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales:

La registración y facturación se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en la Resolución General 2853 de la Administración Nacional de Ingresos Públicos.

Forma de pago:

Treinta días corridos contados a partir de la presentación de la factura. Una vez cumplido dicho plazo de entrega, para informarse si su pago esta al cobro, deberá comunicarse con el Departamento de Tesorería-Tel 4650-1085/ 4659-2575 Int. 112 de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 Hs.

Jurisdicción aplicable:

Toda divergencia que sugiere entre la Universidad Tecnológica Nacional y los oferentes, adjudicatarios o contratistas respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prorrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales Federales  en lo Contencioso Administrativo  de Buenos Aires, que resultan obligatorios e irrenunciables para esta Universidad.