M. J. Haedo, 23 de octubre de 2017

Señor gerente comercial de:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de soli-citarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos lici-tarios sobre la base de lo establecido por el decreto 1030/2016.

Plazo de entrega: 15 días

Mantenimiento de oferta: 30 días

Forma de pago: CONTADO CONTRAENTREGA

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | BATERÍA DE ELECTROLITO ABSORBIDO ALEACIÓN PLOMO-CALCIO TERMO-SELLADOS TIPO YUASA MODELO NP 38-12 O SIMILAR EQUIVALENTE DE 12 VOLT 38 AH. EXENTAS DE MANTENIMIENTO. SIN EMISIÓN DE GASES OPERACCIÓN POR RECOMBINACIÓN GASEOSA INTERNA. TECNOLOGIA AGM VRLA. QUE CUENTE CON DISPOSITIVO ANTILLANA. BATERIA FABRICADA BAJO NORMAS DE CALIDAD ISO9001. COMPLETAMENTE HERMÉTICA. CON GARANTIA. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 31 de octubre de 2017, hasta las 15:00 horas, en Paris 532, Dirección de Contrataciones.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración