| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | BATERÍA DE ELECTROLITO ABSORBIDO ALEACIÓN PLOMO-CALCIO TERMO-SELLADOS TIPO YUASA MODELO NP 38-12 O SIMILAR EQUIVALENTE DE 12 VOLT 38 AH. EXENTAS DE MANTENIMIENTO. SIN EMISIÓN DE GASES OPERACCIÓN POR RECOMBINACIÓN GASEOSA INTERNA. TECNOLOGIA AGM VRLA. QUE CUENTE CON DISPOSITIVO ANTILLANA. BATERIA FABRICADA BAJO NORMAS DE CALIDAD ISO9001. COMPLETAMENTE HERMÉTICA. CON GARANTIA. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma