| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Manometro diferencial: Caracteristicas: -sensor de temperatura -calculo de velocidad, caudal, promedios puntuales y promedios en el tiempo -rango 4000 Pa -Resolución: 1 Pa -Presicion: +-1% + 2°C tipo Fluke 922 o similar equivalente |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma