| República Argentina |  | Universidad Tecnológica Nacional |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Educación y Deporte |  | Facultad Regional Resistencia |
|  | French 414 Resistencia – Chaco Tel:03762-4432928 Correo: vgauna@frre.utn.edu.ar |

RESISTENCIA, 13 de septiembre de 2018

Expediente Nº 26.490/2.018

Contratacion Directa  Nº  17/2.018

Fecha de Apertura: 26 de setiembre de 2018  Hora : 19:00.

Hoja  N° 1

SEÑORES:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s a los efectos de solicitarle quieran tener a bien, se sirvan cotizarnos lo que a continuación se detalla, se deja aclarado que la Facultad realiza sus actos licitarios en base a lo establecido en los decretos 1030/16 y 1023/01, como sus reglamentaciones en vigencia.

Tec. VICTOR M. GAUNA

Jefe Dpto. Compras y Sum.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | CÀMARA PARA MICROSCOPIO tipo TP601300A, de 1,3 Mp, para ser utilizada en el porta-ocular del cabezal binocular o en cabezal trinocular. |  |  |
| 2 | 1,00 | Espectrofotómetro UV-VISIBLE. Tipo: EQL modelo 02058 o JENWAY TECHNE MODELO 7305, O METASH modelo UV-5100 de. Rango de Longitud de Onda: 190 a 1000 nm. Con funciones de fotometría, Prueba Cuantitativa y Cinética. Rango espectral: De 200 a 1000nm, Ancho de Banda: 4nm Precisión Long Onda: +/- 0.5 nm, con software incluido. |  |  |

A efectos de considerar vuestra oferta deberán especificar las marcas de los productos cotizados.

Importe Total :

Son Pesos :

CONDICIONES DE PAGO: Contado Contra Entrega 10 Días

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15 Días

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días

LUGAR DE ENTREGA: French 414 Resistencia – Chaco, Flete y Seguro a Cargo del Proveedor.

C.U.I.T. Nro: 30-54667116-6  IVA EXENTO

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma