| República Argentina |  | Universidad Tecnológica Nacional |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Educación y Deporte |  | Facultad Regional Resistencia |
|  | French 414 Resistencia – Chaco Tel:03762-4432928 Correo: vgauna@frre.utn.edu.ar |

RESISTENCIA, 09 de octubre de 2017

Expediente Nº 18.756/2.017

Contratación Directa  Nº  19/2.017

Fecha de Apertura: 19 de octubre de 2017  Hora : 19:00.

Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s a los efectos de solicitarle quieran tener a bien, se sirvan cotizarnos lo que a continuación se detalla, se deja aclarado que la Facultad realiza sus actos licitarios en base a lo establecido en los decreto 1030/2016 y 1023/01, como sus reglamentaciones en vigencia.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Alarma contra incendios con panel Analógico Digital de 1 lazo ampliable. Detector de humo fotoeléctrico Analógico Digital. Detector de Temperatura Estandar. Analogico Digital. Base para detector con XPERT card. Avisador Manual de Incendio con Aislador de línea. Sirena de alarma de incendio con luz. Estroboscópica. Cables de señal y de Sirena. Instalación |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

CONDICIONES DE PAGO: Contado Contra Entrega 5 Días

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15 Días

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días

LUGAR DE ENTREGA: French 414 Resistencia – Chaco, Flete y Seguro a Cargo del Proveedor.

C.U.I.T. Nro: 30-54667116-6  IVA EXENTO

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma