| República Argentina |  | Universidad Tecnológica Nacional |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Educación y Deporte |  | Facultad Regional Resistencia |
|  | French 414 Resistencia – Chaco Tel:0362-4432928 Correo: vgauna@frre.utn.edu.ar |

RESISTENCIA, 02 de noviembre de 2017

Expediente Nº 20.542/2.017

Contratación Directa  Nº  23/2.017

Fecha de Apertura: 17 de noviembre de 2017  Hora : 19:00.

Hoja  N° 1

Señores:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s a los efectos de solicitarle quieran tener a bien, se sirvan cotizarnos lo que a continuación se detalla, se deja aclarado que la Facultad realiza sus actos licitarios en base a lo establecido en los decretos 1030/16 y 1023/01, como sus reglamentaciones en vigencia.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,00 | CPU con -Procesador Intel Core I5 de 3GHz o superior -Memoria RAM DDR4 de 8GB en un solo modulo -Interfaz de Video VGA onboard o dispositivo con compatibilidad VGA -Interfaz de red 10/100/1000 onboard -Placa de Video Externa con -Interfaz PCIe -Memorioa de 1GB o superior -Interfaz de Video VGA o dispositivo con compatibilidad VGA -Soporte de disco SATA III - Disco SATA III de 1TB de almacenamiento -Grabadora de DVD -Gabinete con fuente de 500w o Superior -Teclado y Mouse incluido -Garantía de 1 año o superior |  |  |
| 2 | 1,00 | CPU, con las siguientes características Procesador i3 o superior Disco Rígido SATA de 500GB o superior Memoria RAM DDR3 DE 4GB Lectograbadora CD/DVD - RW Video Integrado con puerto VGA u adaptador a puerto VGA Puerto LAN integrado provisto con Teclado, Mouse optico, pad y parlantes |  |  |
| 3 | 1,00 | CPU, con las siguientes características Procesador i5 o superior Disco Rígido SATA de 1TB Memoria RAM DDR3 DE 8GB Lectograbadora CD/DVD - RW Video Integrado con puerto VGA u adaptador a puerto VGA 2(dos) Interfaces de red 100/1000 provisto con Teclado, Mouse optico, pad y parlantes |  |  |
| 4 | 1,00 | CPU, con las siguientes características Procesador i3 o superior Disco Rígido SATA de 500GB o superior Memoria RAM DDR3 DE 4GB Lectograbadora CD/DVD - RW Video Integrado con puerto VGA u adaptador a puerto VGA Puerto LAN integrado provisto con Teclado, Mouse optico, pad y parlantes |  |  |
| 5 | 1,00 | Monitor, con las siguientes características Tecnología LED. Tamaño de 20'' o superior Puerto VGA |  |  |
| 6 | 1,00 | CPU -Procesador i3, 3ghz o superior -8gb de memoria RAM ddr4 -Disco Rígido 1 Tb S-ATA -Placa madre compatible con procesador y memorias -Video Integrado con puerto VGA u adaptador a puerto VGA -Lectora/Grabadora de CD/DVD -Puerto LAN integrado -fuente 500w |  |  |
| 7 | 1,00 | CPU, con las siguientes características Procesador i3 o superior Disco Rígido SATA de 500GB o superior Memoria RAM DDR3 DE 4GB Lectograbadora CD/DVD - RW Video Integrado con puerto VGA u adaptador a puerto VGA Puerto LAN integrado provisto con Teclado, Mouse optico, pad y parlantes |  |  |
| 8 | 1,00 | Notebook tipo ultrabook Pantalla: Tecnología LED 14" (preferentemente) o Superior Procesador: Tipo Core i7 - 6º Generación (o superior) RAM: 8 GB DDR4 2133/2400 MHz (o capacidad superior) Disco: 1 TB HDD Garantía: 12 meses o superior |  |  |
| 9 | 2,00 | Notebook Iguales o mejores caracteristicas: Procesador Intel Celeron Tamaño de pantalla 15.6 pulgadas Almacenamiento 500 GB Memoria RAM 4 GB |  |  |
| 10 | 1,00 | Servidor con las siguientes características: Procesador Intel Xeon 3.0GHz o superior Disco Duro de tecnología SATA Cantidad de Discos: 1(uno) de 1Tb de almacenamiento Memoria RAM de 12GB o Superior Incorporar Grabadora DVD Servidor Rackeable provisto con elemento para su montaje en rack |  |  |
| 11 | 1,00 | Switch administrable con tecnología POE, según especificaciones que se adjuntan |  |  |
| 12 | 1,00 | Impresora Multifunción c/ Sistema de tinta continuo Tipo epson L395 Conectividad WiFi y USB (provisto de cable USB blindado) Garantía de 12 meses o superior |  |  |
| 13 | 1,00 | Impresora Multifunción Tipo Epson l355 Con funciones de Escaneo, impresión y copia Método de impresión de Inyección a tinta Con un sistema de depósito de tinta integrado y suministro de tinta de forma continua Velocidad de Impresión de 9(nueve páginas/minutos monocromo y 4,5 páginas/minutos Color; o superior Resolución de Escaneo de 1200 ppp x 2400 ppp o superior Interfaces Wifi, USB (con cable usb blindado provisto). Alimentación de 220 V Manuales de usuario e instructivo de instalación Garantía de 12 meses o superior. |  |  |
| 14 | 2,00 | Teclado: Usb, español, convencional |  |  |
| 15 | 3,00 | Monitor 19" (pulgadas) Tecnología LED. Pantalla Widescreen Conector: VGA (obligatorio) Garantía de 12 meses o superior |  |  |
| 16 | 1,00 | Monitor, con las siguientes caracteristicas Tecnología LED. Tamaño de 19'' o superior Puerto VGA o adaptador a puerto VGA |  |  |
| 17 | 2,00 | Disco Rígido Externo Capacidad: 1 TB o superior Conectividad: USB 3.0 Garantia de 6 meses o superior |  |  |
| 18 | 1,00 | Disco Rígido Externo Capacidad: 2 TB o superior Conectividad: USB 3.0 Garantia de 6 meses o superior |  |  |
| 19 | 1,00 | Disco Rigido Externo - 2 Terabytes |  |  |
| 20 | 2,00 | Disco Rigido Externo Capacidad 1 TB Conectividad: USB 3.0 Garantia de 6 meses o superior |  |  |
| 21 | 1,00 | Webcam -Webcam Full HD 1080p -Microfono integrado (opcional) |  |  |
| 22 | 1,00 | Cajon para Discos Internos Tipo: hp storage D2700 Disk Enclosure Compatible con servidor HP storage 1440, Nro parte E7W72A. Compatible con HP Smart Array P222 Controller. Provisto de 2(dos) Discos SAS de 600 GB de 15K rpm Incluir cable externo de conexion a servidor, tipo MINI SAS, mayor o igual a 2Metros. Garantía mayor o igual a 12 meses |  |  |
| 23 | 1,00 | UPS APC 1000 |  |  |
| 24 | 1,00 | UPS -Capacidad 550VA. -Estabilizador incorporado -Salidas de 220 V -Proteccion de Picos de tensión -Cantidad de Tomas de salida de 220 V igua o superior a 3(tres) -Autonomía de batería 5-10 minutos -Incluir cables para cada toma de salidas. |  |  |
| 25 | 1,00 | UPS. -Tipo: APC BX1100CX -Capacidad de 1100VA. -Estabilizador incorporado -Salidas de 220 V -Proteccion de Picos de tensión -Cantidad de Tomas de salida de 220 V igua o superior a 6(seis) -Incluir cables para cada toma de salidas. |  |  |
| 26 | 1,00 | UPS -Tipo APC Smt3000rmi2u 3000V -Tecnologia On Line Doble Conversion -Rango de pontencia >=3000 VA -Tension de entrada: 170 - 280 VAC /45~65Hz -Tension de Salida Nominal 230V -Forma de onda de salida Senoidal -Tomas de salidas según normas IEC 320 C13 >=8 -Proveer de cables para conectar equipos a los tomas de salidas. Cantidad de cables >=8 - Tipo de enchufe IEC-320 C20Longitud del cable 2.44metros -Señalizacion de Pedida de energia primaria Si -Control Multifuncional LCD: si (deseable) -Puerto para conexión con Software Si -Posibilidad de instalar en Rack: Si -Kit de instalacion en Rack: Si -Garantía >= 1(dos) años |  |  |
| 27 | 1,00 | Rotuladora: Tipo Brother PT-E100VP 12MM Maletín incluido: Si Fuente de alimantación Externa: 9 Volts Alimentación a Baterías: Si Resolución de Impresión >= 160 dpi Impresión de Símbolos >= 150 Memoria Integrada >= 8 rótulos Provista con: -Cinta TZ-631 (Color Blanco) 12mm, 2(dos) Unidades -Cinta TZ-631 (Color Amarillo) 12 mm, 2(dos) Unidades Función de Impresión de Cables: Si Impresión en 1 o 2 Líneas: Si |  |  |
| 28 | 2,00 | Auricular con micrófono Longitud de Cable 1.5 - 2.5 metros 2 jacks (Audio Estéreo + Micrófono) x 3.5mm Botones de control de volumen y silencio Compatible con Microsoft Windows: 7, 8, 8.1, 10 |  |  |
| 29 | 1,00 | Placa de Video -Con GPU Nvidia GeForce GTX Titan X (Característica Obligatoria) -Arquitectura: Maxwell (Característica Obligatoria) -Núcleos CUDA: 3072 (Característica Obligatoria) -Memorida de video: 12GB GDDR5 (Característica Obligatoria) -Bus de memoria: 384-bit (Característica Obligatoria) -PCI Express: 3.0 (Característica Obligatoria) -Debe presentar compatibilidad con el hardware existente, el cual cuenta con placa de video ZOTAC Nvidia GeForce GTX Titan X. (Característica Obligatoria) -Es deseable poseer una placa de la misma gama (Marca y Modelo) con la que se cuenta. -Garantía 12 meses o superior |  |  |
| 30 | 1,00 | Monitor, con las siguientes caracteristicas Tecnología LED. Tamaño de 19'' o superior Puerto VGA |  |  |
| 31 | 2,00 | Disco Rígido Disco de Tecnología SAS Capacidad de 600GB RPM de 15000 (15k) Incluir Tray para disco Compatible con Servidor hp ProLiant DL180 G5, Nro Parte 464505-005 |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

ADJUNTAR FOTOCOPIA INSCRIPCION AFIP.

CONDICIONES DE PAGO: (30) treinta días fecha de entrega.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días

LUGAR DE ENTREGA: French 414 Resistencia – Chaco, Flete y Seguro a Cargo del Proveedor.

C.U.I.T. Nro: 30-54667116-6  IVA EXENTO

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

FIRMA				SELLO