RESISTENCIA, 14 de noviembre de 2018

Expediente Nº 27.540/2.018

Contratacion Directa  Nº  27/2.018

Fecha de Apertura: 23 de noviembre de 2018  Hora : 19:30.

Hoja  N° 1

Señores

Tengo el agrado de dirigirme a Ud/s a los efectos de solicitarle quieran tener a bien, se sirvan cotizarnos lo que a continuación se detalla, se deja aclarado que la Facultad realiza sus actos licitarios en base a lo establecido en los decretos 1030/16 y 1023/01, como sus reglamentaciones en vigencia.

TEC. VICTOR M. GAUNA

Jefe Dpto. Compras y Sum.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Microscopio biologico Binocular modelo DBJ 43, tipo Marca Vermont Optical. Cabezal binocular tipo Siedentopf, inclinación a 30º, rotatorio 360º. Porta oculares con distancia interpupilar variable entre 55-75 mm. Oculares 1 par 10xWF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10,10x/N.A 0,25,40x(r)/N.A 1.25 oíl. Cumplimenta norma Din. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica de 125x115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento de 70x30 mm. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y porta filtro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones. Luz halógena regulable 6V 20W AC85-265V. Filtro Azul. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

CONDICIONES DE PAGO: Contado Contra Entrega 5 Días

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15 Días

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días

LUGAR DE ENTREGA: French 414 Resistencia – Chaco, Flete y Seguro a Cargo del Proveedor.

C.U.I.T. Nro: 30-54667116-6  IVA EXENTO

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma