San Francisco, 11 de septiembre de 2018

Estimados;

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de soli-citarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por los Decretos 1023/2001 y 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SIPRO (excluyente), un libre de deuda previsional emitido por la AFIP según art. 4 Ley 17.250, número de CUIT, y las cotizaciones selladas y firmadas

Plazo de entrega: 10 días

Mantenimiento de oferta: 15 días

Forma de pago: 30 días de fecha de recepción efectiva de los bienes.

De existir diferencia en el precio en función de la forma de pago, por favor cotizar el precio con pado de contado y el precio a 30 días.

Lugar de entrega: UTN – Facultad Regional San Francisco

Av. De la Universidad 501, San Francisco, Córdoba

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Medidor de PH * Peachímetro de mesada multifunción * Rango 00,00 a 14,00 pH - 1999 a +1999 mV - 50 a 125 °C. * Resolución pH = 0,01 mV = 1 °C = 0,1. * Precisión 0,1 % del valor leído ± 1 dígito. * Impendencia de Entrada 1013 ohms o mejor. * Desplazamiento por efecto termico menor que 20 °C. * Estabilidad dentro de 1 mV / 24 hs. * Compemsación de temperatura dee 0°C a 100°C ( manual y automática). * Compesasción de pendiente 92 a 102% mV / pH. * Cambio automatico de polaridad en mV y °C. * Salidad analogica 58mV por unidad de pH. 1mV por unidad de mV. 10mV por unidad de °C. * Indicación 3½ dígitos con LCD de 7 segmentos. |
| 2 | 1,00 | Medidor de PH * Peachímetro de mesada multifunción * Rango 00,00 a 14,00 pH - 1999 a +1999 mV - 50 a 125 °C. * Resolución pH = 0,01 mV = 1 °C = 0,1. * Precisión 0,1 % del valor leído ± 1 dígito. * Impendencia de Entrada 1013 ohms o mejor. * Desplazamiento por efecto termico menor que 20 °C. * Estabilidad dentro de 1 mV / 24 hs. * Compemsación de temperatura dee 0°C a 100°C ( manual y automática). * Compesasción de pendiente 92 a 102% mV / pH. * Cambio automatico de polaridad en mV y °C. * Salidad analogica 58mV por unidad de pH. 1mV por unidad de mV. 10mV por unidad de °C. * Indicación 3½ dígitos con LCD de 7 segmentos. |
| 3 | 1,00 | Evaporador * Balón de evaporación giratorio fabricado de vidrio borosilicato 3.3 marca * Schott Duran. Volumen 1 litro. * Balón colector, de 1 litro, con válvula de descarga. Fabricado de vidrio borosilicato 3.3 marca Schott Duran. * Válvula de carga. * Indicador de vacío. * Baño maría de acero inoxidable, con regulador de altura. * Condensador a serpentina, de alto rendimiento. Fabricado de vidrio borosilicato 3.3 marca Schott Duran. * Tablero de comando, con lector y regulador de RPM. * Con juntas doble o´ring para asegurar sello estanco. * Apto para trabajar a presión reducida. * Apto para accesorios opcionales. * Apto para colocar balón giratorio de hasta 2,5 litros. * Tipo: rotatorio |
| 4 | 16,00 | Paneles Fotovoltaicos * Autopartantes o con estructura de montaje. * Policristalino u otros. * Pontencial nominal aprox 100W. * Tensión a pot. nom. aprox 36V * Corriente a post. nom. aprox. 3A * Tensión a circ. abierto aprox. 45 V |
| 5 | 1,00 | Multímetro digital * Uso genérico * 100 VCC * 750 VCA * 200 mA CC/CA * Diodos, continuidad capacidad inductancia. |
| 6 | 4,00 | Paneles Fotovoltaicos * Solar * 80W a 12 Vcc |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 19 de setiembre de 2018, hasta las 18:00 horas, en Av.de la Universidad 501, Dirección de Contrataciones.

La apertura de las ofertas se realizará el miércoles 19 de septiembre a las 18:30 hs.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración

## Notas

- La presentación de la oferta sin observaciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen las contrataciones, aún cuando las cláusulas particulares no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.

- Totalizar únicamente en la última página cuando sean más de una.

- Las cotizaciónes deben estar selladas y firmadas por el proveedor; el sobre debe indicar el número de compra al que hace referencia en lugar visible para su identificación y enviarla a la dirección que figura al pie de la nota.

- Las ofertas deben ser cotizadas en Moneda Nacional, sin discriminar el IVA dado que la UTN tiene el carácter de Exento.

- La cotización puede ser en presupuesto del oferente o en formulario adjunto por la Facultad, en precios unitarios y total.

- En caso de resultar adjudicados, las facturas deberán ser de tipo B o C (nunca tipo A, por lo expresado en el párrafo anterior) a nombre la UTN Facultad Regional San Francisco CUIT 30-54667116-6, IVA Exento.

- La entrega de mercadería se hará en el lugar y hora que se indique en la orden de provisión realizando su ingreso por la Mesa de Entradas de la Facultad con el remito debidamente conformado. Los cargos por fletes y transporte son a cargo del proveedor, por lo que la/s factura/s NO debe/n discriminar cargos por flete o transporte.

- Si, siendo adjudicatario, no pudiese cumplir con la entrega en tiempo y forma, deberá enviar por nota debidamente fundamentado el incumplimiento. Una vez vencido el plazo de entrega y de no recibir tal notificación, la Facultad se reserva el derecho de solicitar al proveedor que siga en la lista de mérito, la provisión de los bienes.

- La UTN es agente de retención de IVA y Ganancias. Enviar las constancias de exclusión si las tuviere.

- Ante cualquier consulta puede dirijirse a las siguientes direcciones de correo electrónico
uoc@sanfrancisco.utn.edu.ar / administracion@sanfrancisco.utn.edu.ar,  o por vía telefónica al TEL.: 03564-421147 / 431019 Int.119 de 16:00 a 21:00.

- Nuestra dirección de correo postal es la siguiente:

  - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

  - FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO

  - ADMINISTRACION – SRA PATRICIA MARCHETTI

  - AV. DE LA UNIVERSIDAD 501

## (2400) - SAN FRANCISCO – PROVINCIA DE CÓRDOBA