SANTA FE, 21 de mayo de 2018

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

No obstante el pedido de declaración jurada de no existencia de deuda impositiva, por disposición de la Resolución General de AFIP Nº 4164, se implementa la obligatoriedad por parte del Departamento de Compras de efectuar el chequeo, online, del estado de deuda de todos los proveedores (cualquiera sea el monto de la oferta presentada).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 02/2018 - C.D. 02/2018–“APARATOS E INSTRUMENTOS”

FECHA DE APERTURA: 06/06/2018 -  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: especificar (en días)

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 439-08865-0005-GESE // Carga electrónica programable de corriente continua. Tensión: 0-150V. Corriente: 1mA-60A. Potencia: 300W. Equipo sugerido: Twintex TPL-8612C3, o similar. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 06 de junio de 2018, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración