SANTA FE, 04 de julio de 2017

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 05/17 - C.D. 05/17 –“AIRES ACONDICIONADOS”

FECHA DE APERTURA: 25/07/2017 -  HORA: 15:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

| Reng. | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 437-01367-0328- Tesorería// Aire acondicionado portátil, frío / calor. 3000 frigorías. Eficiencia energética: A. Con Función deshumidificación y ventilación. Equipo sugerido: Surrey 551IPQ1201, o similar. |
| 2 | 1,00 | 437-01367-0320-TSTI // Equipo de aire acondicionado, capacidad de refrigeración 4500 frig. (aprox.). Eficiencia energética tipo A. Con sistema jet cool (o sistema similar de enfriamiento rápido). Potencia de 1880w, tecnología anticorrosión. Con control remoto. |
| 3 | 1,00 | 437-01367-0305- TSTI // Equipo de aire acondicionado frío-calor, 15000 frigorías, tipo split piso-techo, con gas ecológico R410A y motocompresor de alta eficiencia y nivel sonoro. Con control remoto, display LCD, condensadora de carga horizontal. Equipo sugerido: LG UVNH608LLAO, o similar. |
| 4 | 1,00 | 437-01367-0433- INGAR (2016) // Equipo de aire acondicionado frío-calor, tipo Split de pared, eficiencia categoría A (en frío), con control remoto. Capacidad de refrigeración no menor a 5000 kcal/h. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 25 de julio de 2017, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración