SANTA FE, 01 de Octubre de 2018

Señor gerente comercial:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el nuevo portal COMPRAR.AR (si se encontraba inscripto en www.argentinacompra.gov.ar, deberá realizar una nueva inscripción en Comprar.ar), una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

No obstante el pedido de declaración jurada de no existencia de deuda impositiva, por disposición de la Resolución General de AFIP Nº 4164, se implementa la obligatoriedad por parte del Departamento de Compras de efectuar el chequeo, online, del estado de deuda de todos los proveedores (cualquiera sea el monto de la oferta presentada).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

# EXPTE. 14/2018- C.D. 12/2018–“APARATOS E INSTRUMENTOS”

FECHA DE APERTURA:18/10/2018 -  HORA: 16:00

LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: especificar (en días corridos)

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días fecha de factura

| Reng. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | 433-03958-0305-Dpto.Eléctrica // Vatímetro de panel trifásico.- Equipo de panel: dimensiones aproximadas 960 x 960 mm.- Tensión de alimentación: 220V-50 HZ.- Rango de tensión: hasta 700 VAC.-Rango de corriente (directa): hasta 5 A.- Exactitudes básicas: 0,1% en tensión y corriente, y 0,2% en potencia.- Visualización simultánea de los valores medidos en las 3 fases. Equipo sugerido: ELNET ENERGY METER & ELECTRICAL POWERMETER, o similar. |
| 2 | 3,00 | 439-02317-0007-Dpto.Eléctrica // Pinza amperométrica valor eficaz verdadero (true RMS). Corriente continua y alterna: rango 10mA-20A, tipo Uni-t modelo UT210D, o similar. |
| 3 | 1,00 | 439-02317-0028-Dpto.Eléctrica // Pinza amperométrica tipo U sin contacto.- Visualización simultánea de tensión y corriente (T6-1000): 1 A 1000 V CA/CC (T6-1000); 600 V CA/CC (T6-600); 0,1 A 200 A CA.- Resistencia de 1 ω a 100 kω (T6-1000), 1 ω a 2 kω (T6-600).- Medida de frecuencia de 45 HZ A 66 HZ (T6-1000). Equipo sugerido: Comprobador eléctrico FLUKE T6, o similar. |
| 4 | 1,00 | 438-02008-0007-Dpto.Civil // Mezcladora para mortero, con paleta para mezclado. Capacidad: 5 litros. Potencia: 200 w. Equipo sugerido: UTEST, o similar. |
| 5 | 1,00 | 439-04392-0005-Dpto.Civil // Nivel digital. Compensador magnético 0,3".- Aumento 32x.- Apertura 36 mm.- Precisión altimétrica 1,0 mm/2,0 mm (digital/óptica).- Precisión distancia 0,1 %.- Almacenamiento: interno 16MB, externo SDCARD, puerto USB. Con trípode extensible aluminio, mira estándar escala codificada y batería adicional. |
| 6 | 4,00 | 439-06872-0013-Dpto.Eléctrica // Amperímetro digital trifásico, pantalla de cristal líquido, 4 dígitos, indicación con barra gráfica, verdadero valor eficaz (TRUE RMS), conexión trifásica con 4 cables marca SELEC Modelo MA2301 o similar |
| 7 | 3,00 | 439-01690-0089-Dpto.Eléctrica // Multímetro digital, Display digital LCD de 4 ½ dígitos / 6000 cuentas, con indicador analógico (barra). Funciones y rangos: tensión continua y alterna true-rms (600 mV a 1000 V), resistencia (600 Ω a 50 MΩ), conductividad, corriente continua y alterna (600 µA a 10 A), capacitancia (10 nF a 1 mF), frecuencia (0,5 Hz a 200 kHz), comprobación de diodos, medición de mínimo / máximo / picos. Exactitudes básicas: tensión alterna ± 0,7%, tensión continua ± 0,05%, resistencia ± 0,2%, corriente alterna ± 1%, corriente continua ± 0,2%, capacitancia ± 1%, frecuencia ± 0,005%. Seguridad: CAT III 1000 V – CAT IV 600. Equipos sugeridos: Fluke 87-V - Yokogawa TY720 |
| 8 | 1,00 | 433-03675-0138-Dpto.Materias Básicas // Termómetro de -10ºC a 150ºC. Tolerancia 1ºC. |

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 18 de octubre de 2018, hasta las 16:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración