# EXPEDIENTE Nº 02/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 01/2018

| ITEMS 01 02 03 04 | CANTIDAD 02 02 02 02 | DETALLE Luxómetros (fabricado de acuerdo JISC 1609:1993 y CNS5119 especificación gral. Clase A) Decibelímetros (clase o tipo 2, normas IRAM 4047 e IEC 804, con detector de pico). Medidor de Estrés Térmico (medición de TGBH interior y exterior, temperatura de globo negro, humedad, temperatura del aire, temperatura de punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo), con reg. de datos. Muestreador de Gases (detector portátil, detector de gases con alarma luminosa, audible y por vibración, CO, H2S, O2). CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |