# EXPEDIENTE Nº 132/2019

# CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2019

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 | DETALLE Reparar pérdida y Carga de gas refrigerante completa de AA Surrey de 4500 fg. Frio/Calor –“Oficina de TIC´S”. Desmontar AA de 6000 fg e Instalación de Equipo de AA de 6000 fg Nuevo - “Oficina de GITIA”.- Reparar pérdida de AA de 4500 fg. Recarga completa con gas refrigerante y repación de display – “Departamento de Sistemas”.- Reparar circuito electrónico con cambio de placa universal de AA Lenox de 4500 fg.- “Oficina Concurso”.- Reparar perdida de AA de 4500 fg compacto, recarga completa con gas refrigerante y service de mantenimiento integral de limpieza – “Departamento Concurso”.- Desmontar y cambiar turbina de evaporador dañada, por una nueva.- “Aula”.- Reparar perdida de AA de 4500 fg y recarga completa con gas refrigerante.- “Oficina de Química”.- NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE EJECUCION |
| --- | --- | --- |