# EXPEDIENTE Nº 31/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 08/2018

| ITEMS 01 02 | CANTIDAD 1 1 | DETALLE Por el Servicio de: Reparación de luminaria del hall de entrada de la UTN-FRT. Cambio de 4 bandejas de encendido MH150, cambio de 6 lámparas 150W MH, agregar 80cm de cacle a cada luminaria, desmontaje y limpieza de luminarias. Incluir materiales y mano de obra.- Detectar y reparar falla eléctrica en circuito de iluminación del estacionamiento, sector calle España. Incluir materiales y mano de obra.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |