# EXPEDIENTE Nº 073/2017

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 14/2016

| ITEMS 01 02 03 | CANTIDAD 4 2 2 | DETALLE Aires Acondicionados tipo Split – frio solo de 6400 watts – aprox. 5400 frigorías Aires Acondicionados tipo Split – frio/calor – 2500 frigorías Aires Acondicionados tipo Split – frio solo – 6000 frigorías Nota: los equipos pedidos deben ser de canales oficiales de las distintas marcas; todos los productos deberán tener garantías oficiales de las mismas y poseer certificado de calidad. Si la empresa a la que se le adjudique la compra de los elementos fuera de otra localidad o provincia distinta de la Facultad Regional, deberá quedar expresamente aclarado que ésta se hara cargo del costo de traslado desde la Facultad hasta la empresa y viceversa por posibles fallas de los elementos que aun estén en garantía. El proveedor en caso de enviar a reparación un producto que este en garantía, deberá suministrar una unidad de iguales características que reemplace al defectuoso, durante el tiempo que dure la reparación o el cambio del mismo. CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |