# EXPEDIENTE Nº 81/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 14/2018

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | DETALLE LXM32MU45M2 servodrive monof 0.3KW modular.- VW3M8102R15 cable encoder completo para LXM32 X1.5m.- VW3M5101R15 cable potencia completo 1.5MM2 X1.5m.- VW3A3608 modulo com canopen 2 RJ45 ATV/LXM32 y PR.- TCSCAR013M120 finde línea canopen RJ45.- VW3CANTAP2 adaptador bus can open.- VW3CANCARR1 cable 10M RJ45 can open.- VW3M3805R010 cable canopen, DB9, RJ45.- BSH0551T11A.-A servomotor 0.5NM chav ENC128 con rec.- XALK178F caja parada emergencia trigger 2NC.- TM221CE24T M221 PLC 24 ES TR PNP ETH compact.- TM241CEC24T M241 PLC 24 ES TR PNP ETH CAN MASTER.- TM3AM6 MOD TM3 4 E + 2 S AN.- TM3TM3 MOD TM3 E AN temperature + 1 S AN.- HMIGXU3512 GXU panel, 7W, serie – Ethernet.- HMISTU855 magelis STU 5.7 color touch 22mm.- ATV320U02M2C variador 1x200-240V 0.18KW 0.25HP 1.5A.- ARLTE2A632P4 MOT TRI 220/380V 0.18 KW 4P 3B.- GV2L10 DISY magnetic cal 6.3A 50 KA.- LC1D09M7 Cont 9A 3P 1NA+1NC 220VCA 50/60HZ.- XB7ND25 selectora 2 POS fijas 1NA + 1NC.- XB7NG21 selectora 2 posiciones llave 1NA.- XB7NA35 pulsador rasante verde 1NA + 1NC.- XB7NA45 pulsador rasante rojo 1NA + 1NC.- XUX0AKSAT16T sen foto comp trans 12/24VCC pren osi.- XUX0AKSAT16 sen foto comp recep PNP/NPN NA/NC Pren O.- XUZC80T50 espejo D80.- XS8D1A1PAL2 SEN IND 80X80 torta alc 60MM PNP 1NA 2M.- XS9E11RPBL01M12 DPI APLROT formae DC3HILOS CTROLROT.- XX7K1A2NAM12 detec ultrasonidos 250MM plano.- sXS630B1PAM12 sen ind metal m30 alc 15mm PNP 1NA M12.- XT130B1PAL2 sen cap M30 ALC 10MM EMP PNP.- XUKC1PSMM12 lesctor de colores (lee 3 colores y ted a 3 salidas diferenciadas).- XZCP1141L2 cable M12 hembra recto 4P aro Metal 2M.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |