# EXPEDIENTE Nº 132/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 19/2018

| CANTIDAD 01 01 | DETALLE Reparación con cambio de cañería de agua fría para cisterna existente y sistema de bombeo para el tanque de reserva existente. Contemplando: Materiales: 8 Caños Hidro 1 ¼” x 6 mts 4 Cupla FF 1 ¼” 1 Flotante Alta Presiòn Completo 5 Llave esférica FF 1 ¼” S/C 6 Unión Doble FF 1 ¼” 8 Codo FF 1 ¼” 3 Tee FF 1 ¼” x ¾” 3 Buje FF ¾” X ½” 3 Llave de Paso FF ½” 3 Codo FRM ½” 2 Tee FF 1 ¼” 4 Cupla FRMM 1” 2 Cupla FRMM 1 ¼” 1 Cupla FRM 1” 5 Buje FF 1 ¼” X 1” 1 Cupla FF 2” 1 Codo FF 2” 1 Buje FF 2” X 1 ¼” 6 Curva 1 ¼ FF 3 Canilla FV ½” P/Manga Cromada Mano de Obra Bomba periférica Pluvius de 1 HP CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- |