# EXPEDIENTE Nº  102/2017

# CONTRATACION DIRECTA  Nº 20/2017

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | CANTIDAD 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 20 4 20 20 250 50 1000 20 250 4 4 10 2 2 20 20 10 15 20 50 20 10 20 1 20 1 mts. 1 mts. 1 mts. 4 30 4 1 1 1 1 1 1 1 2 | DETALLE Rollo de cable unipolar 1.5 color blanco x 100 mts. Rollo de cable unipolar 1.5 color negro x 100 mts. Rollo de cable unipolar 1.5 color azul x 100 mts. Rollo de cable unipolar 2.5 color marron x 100 mts. Rollo de cable unipolar 2.5 color azul x 100 mts. Rollo de cable unipolar 2.5 color negro x 100 mts. Rollo de cable unipolar 2.5 color verde amarillo x 100 mts. Rollo unipolar 6 color azul x 100 mts. Rollo cable monofilamento 1.5 blanco x 100 mts. Rollo cable monofilamento 1.5 negro x 100 mts. Cinta aisladora para electricidad x 20 mts. Tipo 3M Interruptor combinación tipo Schneider WDA101041 Bastidor tipo Scheneider WD108300. Tapon tipo Scheinder WDA107001. Tubos fluorescentes L36/765 luz fria. Tubos fluorescentes L18/765 luz fria. Tubos fluorescentes LED 120 centimetros luz fria. Balasto electrónico para tubos fluorescentes de 36W. Arrancador para fluorescentes. Disyuntor diferencial monofásico 25 AMP. Disyuntor diferencial monofásico 40 AMP. Portalampara para foco común. Guante para electricista. Buscapolo común tipo Santoro o Philips, Cable canal 14x7 mm con adhesivo. Cable canal 20x10 mm con adhesivo. Piso canal 30 x 5 mm- Caja plástica para tomas para instalación aérea. Tubelectric ¾” Grampas tubelectric ¾ Codos 90 tubelectric ¾ Curva tubelectric ¾ Uniones tubelectric ¾ Cinta pasacables. Focos bajo consumo 9 W . Termocontraible 3.2 Termocontraible 4.8 Termocontraible 6.4 Automatico para tanque o cisterna tipo boya. Cable de datos Vga de 1.5 mts macho. Zapatillas eléctricas toma universal de 5 bocas con térmica 2 mts de cable. Cable HDMI 3 mts. Cable HDMI 36 mts o uno de 20 mts y uno de 15 mts. Adaptador HDMI hembra a hembra. Selector derivador HDMI 3 entradas y una salida. Caja de pilas AAA. Cable simil plomo de 15 mts. Cable HDMI 25 mts.- Caja de Pilas AA CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |