# EXPEDIENTE Nº 194/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 21/2018

| ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | CANTIDAD 06 06 12 06 06 06 06 30 30 30 30 50 06 06 06 06 10 02 10 10 | DETALLE REFLECTOR LED 300 W Tensión de Entrada 220-240 V Frecuencia de 50 HZ Corriente 1300 mA Potencia 300 W Factor de Potencia 0.9 Intensidad Lumínica 24000 lm Eficiencia Lumínica 80 lm/W Energia A+ CCT 6500ºk CRI 70 Ra Ángulo de Apertura 100º No Dimerizable Vida Útil 25000 Hs Temperatura de Trabajo -20 - 40ªC Grado IP IP65 Materialidad Aluminio Tipo de LED 2835 Uso Exterior Color Blanco Frio Placas Arduino Uno+ Cables Módulos Relay 2 Canales 5V 10 A Sensor Movimiento PIR Hc Sr501 Pir Infrarrojo Fotoresistencias LDR de 5 mm Sensor Ultrasónico Hc-sr04 Potenciometros de 10 K lineales Resistencias de10 K ohms x 1 Resistencias de 1K ohms x 2 Resistencias de 330 ohms x 3 Resistencias de 100K ohms x 4 Leds rojos de 5 mm Protoboard de 830 puntos Pack 40 cables de 10 cm macho macho para protoboard Pack 40 cables de 10 cm hembra macho para protoboard Modulo Bluetooh Hc-05 Master Slave Llaves Térmiccas 15 amp. SIEMMENS o similar Cintas pasacables grandes Baterías 6v 4 Ah Luces de emergencia, 60 leds,45 x6x4,5 con soporte para colgar CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |