# EXPEDIENTE Nº 562/2018

# CONTRATACION DIRECTA Nº 48/2018

| ITEMS 01 02 | CANTIDAD 1 1 | DETALLE Servicio de armando de bastidores compuesto con: Perfil de Aluminio y Montaje sobre el cielorraso en “Sala de Consejo”. Conexionado y montaje de artefactos LED 60x60 cm (provisto por la UTN-FRT). Incluye materiales.- Servicio de Montaje de 6 (seis) reflectores de LED (provisto por la UTN-FRT): – Potencia 300W – Tensión Nominal 220Vca; 50 Hz; IP66 sobre columnas de iluminación existentes a una altura de 8 mts sobre el nivel del suelo, conexionado eléctrico y puesta en marcha. Provisión colocación de un interruptor temporalizado digital programable semanalmente para el comando de las luces del estacionamiento Incluye llaves térmica y cableado.- NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE EJECUCION |
| --- | --- | --- |