# EXPEDIENTE Nº 611/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 51/2018

| ITEMS 01 | CANTIDAD 1 | DETALLE Por el Servicio: Instalación de 28 equipos de dispensers de agua purificada fría – caliente de sistema continuo, conectado en la red hídrica en los siguientes lugares de la facultad: Office de decanato, office de administrativa, office de Dto Ciencias Básicas, Office y pasillo del dpto. Electrónica, office y pasillo del dpto. Civil, office y pasillo dpto. Mecanica, pasillo y dpto. Eléctrica, office DPI, ex ciencias y Tecnología (subsuelo), ex casa Gregori, CISCO, tecnicaturas, extensión universitaria, relaciones institucionales, SAE, consejo directivo, posgrado, pasillo del 1er y 2do piso del nuevo edificio y tres para el anexo Concepción. En comodato, puesta en marcha y prueba, servicio técnico permanente con respuesta en 24hs. Y recambio de equipo en caso de falla, se deberá controlar trimestralmente los equipos donde se verifica funcionamiento, estado de los mismos y mantenimiento preventivo, correctivo y recambio de filtro al cumplirse la vida útil del mismo. Por el periodo de 01/10/2018 al 31/12/2018.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |