# EXPEDIENTE Nº 651/2017

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 74/2017

| ITEMS 01 | CANTIDAD 1 | DETALLE Megohmetro ( medidor de aislación digital de alta tensión) tensiones de prueba desde 250 V hasta 5000 V A) para medir 1) resistencia de aislación 2) Indice de polarización 3) Prueba de absorción dieléctrica 4)Incremento de tensión a pasos 5) Tensiones de prueba: 250V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V 6) Fuente batería recargable 15 Va 7)Comunicación inalámbrica bluetooh para transferir y mostrar en PC y dispositivo androide 8) Pinzas y cables para pruebas 9) valija para transporte 10) Manual .- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |