# EXPEDIENTE Nº 671/2017

# CONTRATACION DIRECTA Nº 75/17

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 | DETALLE Termohigrómetro de bolsillo – Testo 610: Modelo: 0560 0610 Rango: 0 a 100% HR / -10 a 50° C Cálculo del punto de rocío y de la temperatura del bulbo húmedo Funciones Hold/Max/Min.- Termómetro de 1 canal para termocuplas tipo K –Testo 925: Modelo: 0560 9250 Funciones Hold, Max y Min Alarma acústica cuando se sobrepasan los valores límite.- Termómetro de globo (TP tipo K) – para radiación térmica Modelo 0602 0743 Termopar tipo K Rango de medición: 0 hasta + 120° C Medidor de radiación ultravioleta.- Medidor de radiación electromagnética.- Decibelimetro.- NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |