# EXPEDIENTE Nº 812/2018

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 78/2018

| ITEMS 01 02 03 | CANTIDAD 1 1 2 | DETALLE Alesometro digital milímetros (rango 18 mm a 150 mm, resolución:0,01mm, precisión:0,002mm).- Baroscopio digital, pantalla de 3” LCD, Graba en HD, con captura de pantalla, Zoom, con una sonda de 4.5 mm x 1200mm + una sonda 8 mm x 5 m(total dos sondas).- Transportador de angulo (goniómetro) 360° universal, marca Mitutoyo.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |