# EXPEDIENTE Nº 730/2016

# CONTRATACION DIRECTA Nº 81/2016

# 2° LLAMADO

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | CANTIDAD 300 300 300 300 300 300 300 100 100 100 6 30 30 30 20 15 15 15 30 30 100 50 50 50 100 5 5 5 20 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 20 5 5 16 15 15 1 1 | DETALLE Mtro. De Cable unipolar 1.5 color Blanco.- Mtro. De Cable unipolar 1.5 color Negro.- Mtro. De Cable unipolar 1.5 color Azul.- Mtro. De Cable unipolar 2.5 color Marrón.- Mtro. De Cable unipolar 2.5 color Azul.- Mtro. De Cable unipolar 2.5 color Negro.- Mtro. De Cable unipolar 2.5 color Verde Amarrillo.- Mtro. De Cable unipolar 6 color Azul.- Mtro. De Cable monofilamento 1.5 Blanco.- Mtro. De Cable monofilamento 1.5 Negro.- Cinta aisladora para electricidad x 20 mts tipo 3M temflex.- Interruptor combinación tipo Shneider WDA 101041.- Bastidor tipo Shneider WDA 108300.- Tapón tipo Shnider WDA 107001 Lámpara neón tipo Shneider WDA 57000.- Toma para computación tipo Shneider WDA 1044001.- Toma con tierra 10 amp. Tipo Shneider WDA 104041.- Toma con tierra 20 amp. Tipo Shneider WDA 104051.- Tapas para modulo tipo Shneider WDA 108172.- Tapas para modulo tipo Shneider WDA 108101.- Tubos fluorescente L36/765 luz fria.- Tubos fluorescente L18/765 luz fria.- Tubos fluorescente LDL 36/840 luz fria.- Balasto electrónico para 3 tubos fluorescentes de 36W.- Arrancador para fluorescente.- Disyuntor diferencial monofásico 16 amp tipo Shneider.- Disyuntor diferencial monofásico 25 amp tipo Shneider.- Disyuntor diferencial monofásico 40 amp tipo Shneider.- Porta lámpara para foco común.- Caja para herramientas tipo resplat 20.- Guantes para electricista.- Busca polo comun tipo Santoro o philips.- Busca polo inductivo tipo sica.- Miltímetro tester tipo uni-t ut61a.- Destornillador Philips fino.- Destornillador Philip grueso.- Juego de 20 puntas intercambiables para destornillador eléctrico de impacto tipo de Walt.- Alicate tipo Bahco.- Pinza de fuerza tipo Bahco.- Pinza peladora de cable tipo Stanley 96/230.- Lámpara bajo consumo tipo Osram e27 value pack.- Zapatillas de 6 tomas con protección termica.- Laminarias fluorescentes aéreas Lucciola CXD336E. 5 plafones c/3luminarias (luminarias de 47 cm x 47cm) – louver doble parabólico de aluminio, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX- Distribución de luz: directa-simétrica. Materiales: Acero esmaltado, terminales ABS; Fuente de led: interna incomparada.- Lámpara Osmram dulux L36/840.- Mtro. De Cable de 2.5 mm (color celeste).- Mtro. De Cable de 2.5 mm (color marrón).- Llave térmica termo magnética tetra polar de 25 amp. 4 x 40.- Disyuntor diferencial tetra polar Merlín Gerin de 40 amp. 4 x 40.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |