# EXPEDIENTE Nº 733/2016

# CONTRATACION DIRECTA  Nº 84/2016

| ITEMS 01 | CANTIDAD 1 | DETALLE Por el Servicio de : Instalación de 25 equipos de dispensers de agua purificada fría – caliente de sistema continuo, conectado en la red hídrica en los siguientes lugares de la facultad: Office de decanato, Office de Administrativa, Office de Dpto. de Ciencias Básicas, Office y pasillo del Dpto. Electrónica, Office y pasillo del Dpto. Civil, Office y pasillo Dpto. Mecánica, pasillo y Dpto. Sistemas, pasillo y Dpto. Eléctrica, Office DPI, Ex Ciencia y Tecnológica (subsuelo), Ex casa Gregori, CISCO, Tecnicaturas, Extensión Universitaria, Relaciones Institucionales, SAE, Consejo Directivo, Posgrado y dos para el anexo Concepción. En comodato, puesta en marcha y prueba, servicio técnico permanente con respuesta en 24 hr, y recambio de equipo en caso de falla, se deberá controlar trimestralmente los equipos donde se verificara funcionamiento, estado de los mismos y mantenimiento preventivo, correctivo y recambio del filtro al cumplirse la vida útil del mismo. Por el periodo de 01/10/2016 al 31/12/2016.- INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NOTA: CONSIGNAR PLAZO DE EJECUCION |
| --- | --- | --- |