# EXPEDIENTE Nº 921/2017

# CONTRATACION DIRECTA   Nº 100/2017

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 | DETALLE Desmontaje completo del equipo de AA Split que se cayó del Aula, cambio de caería retorcida por nueva en evaporador Cabio de válvula de servicio (alta y baja) en unidad condesadora. Instalación en la misma Ubicación con cañería de cobre nuevas. Carga completa de gas refrigerante y puesta en marcha, control de parámetros. Incluye mano de obra y materiales.- Instalación de un AA philco de 4500fr en la oficina de Tecnicatura. Incluye material y mano de obras.- Instalación de un AA philco de 6000fr en el Anexo Concepción. Incluye mano de obra y materiales.- Instalación de 1 AA Split 3200W fedders en la oficina del Ing Miguel Terrera Secretario de Extensión universitaria. Incluye mano de obra y materiales.- Mantenimiento integral de 2 equipos de AA central, tensión de correa, cambio de filtro descartable por nuevos en el aula magna. Incluye mano de obra y materiales.- Cambio de 1 panel de comando de AA central, conexionado y prueba de funcionamiento en el aula magna. Incluye mano de Obra y materiales.- Desmontaje de AA en ex biblioteca. Incluye mano de obra.- CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |