# EXPEDIENTE Nº 1011/2016

# CONTRATACION DIRECTA  Nº 126/2016

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | CANTIDAD 1 1 17 25 50 80 7 30 8 8 500 200 160 17 35 15 | DETALLE PLC ARRAY LOGIC de 14 entradas 8 salidas. De 24 volts. Fuente para PLC ARRAY de 24 volts, 3 A.- Bandeja Portacables perforada de 100 mm de ancho por 38 de alto.- Soporte para bandeja de 100 mm.- Tacos tipo Fisher con tornillos.- Caños de PVC de 3/8”.- Cajas estancas de 20 mm x 20 mm.- Nipples para caños de 3/8”.- Contactor BAW 18 A Tripolar, Bobina de 220v.- Detectores Infrarrojos pasivo IR-700 o similar.- Metros de Cable unipolar de 2,5 mm.- Metros de Cable unipolar de 1 mm.- Tubos LED de 18 w 220 volts.- Unión para Bandejas Portacables c/burlonería.- Blister Alcalinas AA por 4 unidades Energizer o Duracel.- Blister de Pilas AAA por 4 unidades Energizer o Duracel.- NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |