# EXPEDIENTE Nº 1030/2016

# CONTRATACION DIRECTA  Nº 133/2016

| ITEMS 01 02 03 04 05 | CANTIDAD 1 1 1 1 1 | DETALLE LUXOMETRO PROFESIONAL TESTO 545 Luxómetro con gestión de situaciones – calculo de promedio poir punto o por tiempo – función logger ( 3000 lecturas) – capacidad de gestionar 99 situaciones – salida de impresión de datos – incluye sonda, pila e informe de calibración – incluye service de control cada 6 meses durante la garantía- Garantía: 2 años – Modelo: Testo 545.- DECIBELIMETRO COMPACTO Rango: 30…130db – ponderación por curvas A y C – función Max/ Min – exactitud: clase 2 ( IEC 60651) – función autorango – salida eléctrica para registrador – display retroiluminado – conexión para fuente de alimentación. Garantia: 2 años- incluye service de control cada 6 meses durante la garantía – Modelo: Testo 816 – Codigo: MJ8165. CALIBRADOR DE PRECISION PARA DECIBELIMETRO Codigo: 0554 0452 DESTILADOR DE AGUA, DE PARED PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, TDalvo – Mod. TDR – MJ para 2 1/hora, 1500 W y 220 V con tablero indicador y fijación. Acero inox. AISI 304 y estaño 99.5% Calefactor blindado en ac. Inox. Indicador y corte automático por falta de agua, indicación luminosa y sonora. Grifo de purga y desgasificador del sistema. Trampa de impurezas al condensador, gotas, solidas. Sistema fácil de renovar elemento calefactor por el usuario. Facil limpieza. Incluido un calefactor adicional.- OSCILOSCOPIO DIGITAL ( Se adjunta folleto) NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |