# EXPEDIENTE Nº 979/2017

# CONTRATACION DIRECTA Nº 102/2017

| ITEMS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | CANTIDAD 1000 10 20 10 6 3 2 7 2 65 20 10 22 55 4 4 4 3 2 1 2 2 10 10 4 4 2 5 1 4 10 3 4 4 3 1 6 5 1 1 2 2 2 1 10 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 284 1 2 1 1 | DETALLE Ladrillo comunes de 1era.- Bolsas de cal hidratada x 20 Kg.- Bolsas de cemento.- Barras de hierro Ǿ8.x 12Mts.- Barras de hierro Ǿ6. X 12Mts.- m³ de arena mediana.- m³ de RIPIO 1:3. Bolsas de cemento de albañilería x 40 kg.- m³ de ripio bruto fino con arena.- m² de revestimiento, cerámica tipo Zanon, o san Lorenzo Blanco 20x20 1ra Calidad.- ml media caña de PVC blanca para borde de mesada.- Pegamento para cerámico bolsas x 30 kg.- Kg de Pastina blanca x bolsas de 1 kg.- m.l Varilla de terminación de PVC, cantoneras para revestimiento cerámico.- Bachas de acero inoxidable 0,60m x 0,40m. Grifos de pared Canilla Grifería.- Sifones de PVC simples.- Caño Ǿ 63 IPS desagüe x 4m.- Piletas de patio con 3 entradas con sifón Ǿ110x63x40 IPS desagüe.- Ramal 45° HH Ǿ63 IPS desagüe.- Codos a 45° MH Ǿ63 IPS desagüe.- Caño Ǿ40 IPS desagüe x 4m.- Codos a 87° 30° MH Ǿ40 IPS desagüe.- Codos a 45° MH Ǿ 40 IPS desagüe.- Tapas Ǿ110 IPS desagüe.- Tapas Ǿ40 IPS desagüe.- Solución lubricante en aerosol x 400cc. IPS Caños Ǿ20mm IPS fusión.- Válvula esférica con volante metálico Ǿ20mm. IPS fusión “T” Ǿ20mm. Fusión.- Codos 90° HH Ǿ20mm. IPS fusión.- Cuplas HH Ǿ20mm. IPS fusión.- Codos 90° con inserto H Ǿ 20 x ½” IPS fusión.- Tapones Ǿ ½” PP.- Rollo teflón.- Tubo Ǿ25mm x 4m.- Tubos Ǿ20mm x 4m.- Válvula de cierre Ǿ20mm.- “T” Ǿ25mm.- “T” red. Ǿ25x20mm.- “T” Ǿ 20mm.- Cuplas de reducción Ǿ25x20mm Codos 90° Ǿ25mm.- Codo 90° con inserto Ǿ 25 x ¾”.- Codos 90° Ǿ20mm Cuplas Ǿ20mm.- Codos 90° con inserto Ǿ20 x ½”.- Tapones Ǿ1/2” Epoxi.- Tapón Ǿ ¾” Epoxi.- Puerta para gabinete reglamantaria de 0,90 x 1,45 de chapa Regulador gas Envasado + dos Flexibles de Cu para Tubo 45 kg.- Tubos 45 Kg para gas envasado.- Unión doble Ǿ25mm Epoxi.- Cinta métrica profesional de 10m x 25.0mm.- Litros de Esmalte sintético, color marfil Gramos de Pintura Aerosol Metalizado color plata.- Pinceleta N° 40-4 /de cerda blanca nacional.- Lámpara bajo consumo espiral Osram 11w/45w Luz Día y Cálida.- Candado Sekur Standard 40 mm Bronce.- Gafas Uv Seguridad Anti rayas MsaMaverick oscuros NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |