| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,00 | Bolsa x 100 unidades de precintos Negros 150mmx 3,6mm |  |  |
| 2 | 24,00 | Panel Led 45 W 220V 6500K Blanco 60x 60 mm. |  |  |
| 3 | 300,00 | Cables Unipolar Extra flexible Clase 5 1 x 2,5 mm (Rojo) |  |  |
| 4 | 300,00 | Cables Unipolar Extra flexible Clase 5 1 x 2,5 mm (Verde) |  |  |
| 5 | 300,00 | Cables Unipolar Extra flexible Clase 5 1 x 2,5 mm (Negro) |  |  |
| 6 | 12,00 | Ganchos "U" Ventilador de techo |  |  |
| 7 | 2,00 | Caños Corrugado Blanco 1" x 25 mts. |  |  |
| 8 | 8,00 | Caños Corrugado Blanco 7/8" x 25 mts. |  |  |
| 9 | 150,00 | Conectores para caño plastico rigido N° 22 |  |  |
| 10 | 150,00 | Uniones para caño plastico rigido N° 22 |  |  |
| 11 | 150,00 | Curvas para caño plastico rigido N° 22 |  |  |
| 12 | 12,00 | Ventilador de Chapa Blanco 4 paletas |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma