| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Ups Apc Smart Smt3000 RMI2U 3000 Va-Rackeable 2u Características: Salida- Capacidad eléctrica de salida 2,7 Vatios/3.0Kva- Potencia máx. Configurable (vatios) 2.7 Vatios/3.0 Kva. Voltaje de salida nominal 230V. Tensión de salida, nota Configurable para 220: Tensión nominal de salida 230 o 240. Frecuencia de salida (sinc con la red eléctrica) 47-53Hz para 50hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal. Otras tensiones de salida 220, 240 topologí8a Tecnología, líne interactive. Tipo de forma de onda senoidal Conexiones de salida: IEC 320 C19(BATERÍA DE RESERVA) (8) IEC 320 C13 (BATERÍA DE RESEERVA) Tiempo de transferencia 4m typical:8ms máximum Entrada: Voltaje Nominal de entrada 230V Frecuencia de entrada 50/60Hz+/-3Hz (auto sensing) Tipo de conexión de entrada British BS1363A IEC-320C20, SCHUKO CEE 7/EU1-16P Longitud de Cable 2 metros Rango de voltaje de entrada en operaciones principales 160-28EV.Rango de voltaje ajustable para operaciones principales 151-302 V. Número de cables de alimentación 1 Otras tensiones de entrada 220,240 Baterías y tiempo de autonomía: Tipo de batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con Tiempo típico de recarga 3 horas. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma