| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Hormigonera: Características Técnicas: Capacidad de mezcla: de 130 Lts. Motor 3/4 HP. |  |  |
| 2 | 2,00 | Par de almohadillas de neoprene 10cm. |  |  |
| 3 | 2,00 | Retenedores metálicos para pads de neoprene de 10 cm de diámetro. |  |  |
| 4 | 1,00 | Electrodo para PH Metro marca "digital Instrument" modelo PH-221. PE-03 |  |  |
| 5 | 1,00 | Paquete de 10 unidades de Membrana de goma (caucho) triaxiales para muestras de 50mm de diámetro. Longitud de menbranas 8" (203mm) y grosor de 0,012" (0,03mm). Paquete por 10 unidades. |  |  |
| 6 | 1,00 | Juego de destornilladores planos PHILIPS o similar. |  |  |
| 7 | 2,00 | Cuchara tipo "almacenero" |  |  |
| 8 | 1,00 | Balanza electrónica con las siguientes características Capacidad: 2kg. Precisión: 1gr. Fuente externa 220V Incluyendo los accesorios que requieran para el funcionamiento de la misma. |  |  |
| 9 | 1,00 | Balanza electrónica con las siguientes características Capacidad: 31kg. Precisión: 5gr. Fuente externa 220V Batería incorporada. Incluyendo los accesorios que requieran para el funcionamiento de la misma. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma