| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | Data logger de nivel marca HOBO o similar (USA) modelo U20L- Rango de 0-9 mts. Características: Software HOBO ware. 4 rangos de profundidad. Para usos en pozos, arroyos, lagos humedales y zonas intermareales. Diseño: tubo de ventilación, carcaza de polipropileno, sensor de presión de cerámica (muy resistente). Vida Útil de la batería estimada en 5 años |  |  |
| 2 | 1,00 | DTBASE.U-4 Base óptica para bajada de datos a PC por puerto USB marca Hobo (USA) modelos BASE-U-4. Accesorios de acoples para DAta loggers de distintas familias (U23, Pendant, U20 y otras) y cable de comunicación interface USB. |  |  |
| 3 | 1,00 | Kit de conectividad a Pc marca HOBO (USA) modelo BHW-Pro. Con software de aplicación bajo licencia de fabricante, cable de comunicación USB y manual de instrucciones. |  |  |
| 4 | 1,00 | Adaptador GI-WIFI Plug WiFi a RS232 para inversores línea GI. |  |  |
| 5 | 1,00 | Phmetro: Características: Pórtatil. Eléctrodo intercambiable, de vidrio robusto (resistente a suspensiones turbias o muy alcalinas, cal). Conector para eléctrodo. Bulbo de vidrio protegido. Calibración automática, Resolución 0,001. Rango minímo pH (0-14). |  |  |
| 6 | 1,00 | Estufa de secado. Calentamiento por convección de aire. Temperatura 200 °C. Dos rejillas estantes. Interior de acero inoxidable. Porta termómetro. Medidas aproximadas (40x60x60) |  |  |
| 7 | 1,00 | Medidor multiparamétrico para calidad de agua: Parámetros: pH, Oxígeno disuelto, conductividad, turbidez, resistividad, TDS, salinidad, temperatura, cloruros, nitratos y amonio. |  |  |
| 8 | 4,00 | Multímetro Digital, marca BAW (modelo UT33D) o similar. |  |  |
| 9 | 1,00 | Medidor de Campo Electromagnético: EMC Características: Frecuencia: 1Hz hasta 30 MHz .- Campo Eléctrico hasta: E-Field: 0,1 V/m a 20KV/m.- Campo Magnético hasta (Tesla): H- Field: 1pT a 2 mT.- Campo magnético (Gauss):10µG - 20G (tip.) ( con la Opción 006) Con medición 3D, Tiempo Real.- Serie SPECTRAN NF-5030 (1Hz to 30MHz) o similar.- |  |  |
| 10 | 1,00 | Registrador de tensión y corriente: 3 canales Marca Kyoritsu-Kew 5020 o similar |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma