| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,00 | CAJA TUBO LED: POTENCIA: 18W TENSIÓN AC 200-240V TAMAÑO: 120 X 2,5 CM. BLANCO FRIO 6000 K. |  |  |
| 2 | 26,00 | CURVAS PARA CAÑO PVC N°22�Ø. |  |  |
| 3 | 25,00 | Uniones para caño PVC N°22 |  |  |
| 4 | 20,00 | LAMPARA LED 12 W. LUZ FRIA ROSCA. EDISSON. |  |  |
| 5 | 4,00 | Proyector 220V /170W/ 5700K (Temperatura de color) Flujo luminoso 17000 Lúmenes Distribución circular Apto uso intemperie/interiores. Vida útil 50.000hs. |  |  |
| 6 | 50,00 | Tubo Led 9w Alimentación en 1 Punta- |  |  |
| 7 | 10,00 | Listón chapa P/2 tubos LED 18w 1.2mt. |  |  |
| 8 | 100,00 | Zócalos P/ Tubos fluorecentes cableados. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma