| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | Control y Recarga de Extintor ABC de 2,5Kg (Extintor N° 20) |  |  |
| 2 | 5,00 | Control y Recarga de extintores ABC de 5 Kg. (Extintores N° 3,11,17,28) y un extintor sin numeración en plano de relevamiento: Referencia (Número de serie:929442) -Ubicación depósito. |  |  |
| 3 | 13,00 | Recarga de Extintores ABC de 10 Kg (Extintores N° 1,5,8,9,14,21,24, 25,26,27,29,30 Y 33) |  |  |
| 4 | 2,00 | Control y recarga de extintor BC de 5Kg. (Extintores N°4-12) |  |  |
| 5 | 4,00 | Control y Recarga de Extintor ABC HCFC 5-123 (Extintores N° 6,10,23 Y 32) |  |  |
| 6 | 1,00 | Adquisición Extintor clase ABC 5 KG (Polvo químico) |  |  |
| 7 | 2,00 | Control prueba hidráulica: (Extintores N°2 Y 12) |  |  |
| 8 | 1,00 | Chapa baliza para extintor ABC con la ménsula correspondiente. |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma