| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | Barral Blanco/ Negro para dicroica - 30cm |  |  |
| 2 | 10,00 | Bases Pizera 1 luz blanco/negro - B1/L - Ø10cm E27 |  |  |
| 3 | 10,00 | Cabezal 50w para dicroica sin base acero - Gu10 - 90*95mm |  |  |
| 4 | 10,00 | Lámpara led 7w 220v 6500k - Gu10 |  |  |
| 5 | 1,00 | 20 mts Cable paralelo - 2X0,50 mm |  |  |
| 6 | 1,00 | 150 mts Cable tipo taller bobina x metro -"clase 5" 3x1,5mm |  |  |
| 7 | 1,00 | 100 mts. Cable tipo taller bobina x metro 5" 3x2,5mm |  |  |
| 8 | 1,00 | 100 mts Cable unipolar marron x metro clase 5 - 1x1,5mm |  |  |
| 9 | 6,00 | Lubric. W 80 Multiuso x 295 G |  |  |
| 10 | 20,00 | Cinta Aisladora x 20MT 15plus Negro |  |  |
| 11 | 100,00 | Fluorescente 36W T8 Luz día |  |  |
| 12 | 35,00 | Reactancia p/fluresc. 40w |  |  |
| 13 | 120,00 | Arrancador general- YXL |  |  |
| 14 | 100,00 | Zócalo cableado para fluorescente x 1,30 |  |  |
| 15 | 200,00 | Tubo led18W Luz día |  |  |
| 16 | 25,00 | Mod. 1 Punto S/luminoso Blanco - Línea verona |  |  |
| 17 | 25,00 | Mod. Toma Bip+tierra blanco-linea Verona |  |  |
| 18 | 4,00 | Térmica 2X25 A 6ka |  |  |
| 19 | 8,00 | Térmica 2X10 A 6k |  |  |
| 20 | 3,00 | Térmica 2X32 A 6ka |  |  |
| 21 | 2,00 | Diferencial 2 x 40 A 30MA |  |  |
| 22 | 4,00 | Lamp b/ consumo espiral 105w l/día - e40 |  |  |
| 23 | 25,00 | Lamp led 12w l/dia - A60 ECO - E27 |  |  |
| 24 | 20,00 | Portalampara 3 piezas negro |  |  |
| 25 | 2,00 | Caño corrugado blanco3/4"liviano rollo 25m x unidad - 20mm |  |  |
| 26 | 40,00 | Caño pvc rigido gris 7/8" Ø 22mm - 3metros |  |  |
| 27 | 120,00 | Grampa fijacion PVC 7/8 (22MM) Ajustable |  |  |
| 28 | 50,00 | Union p/caño rig 7/8(22mm) |  |  |
| 29 | 50,00 | Conector termop 7/8 (22mm) |  |  |
| 30 | 50,00 | Curva p/caño rig7/8 (22mm) |  |  |
| 31 | 4,00 | Tarugo c/torn N 8 x bolsa |  |  |
| 32 | 2,00 | Cinta pasacable plástica Ø 4mm rojo - 15m |  |  |
| 33 | 10,00 | Prolongador 5 tomas c/termico 5mtrs |  |  |
| 34 | 2,00 | Precinto Log1 (100x2,5mm) x 200NG |  |  |
| 35 | 2,00 | Precinto Log3 (189x5mm) NG |  |  |
| 36 | 2,00 | Precinto Log5 (292x5mm) X 100 NG |  |  |
| 37 | 1,00 | Pinza Pro punta larga semi red 8" - 203mm |  |  |
| 38 | 1,00 | Pinza univ aisl prof. S800 6 |  |  |
| 39 | 1,00 | Alicate aisl prof S800 6 |  |  |
| 40 | 1,00 | Pinza amperométrica digital |  |  |
| 41 | 1,00 | Batería - 522 - 9v |  |  |

Importe Total :

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma